REPUBLIQUE DU NIGER

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER (MCA-NIGER)

DEMANDE DE COTATIONS (DC)

N° Adm.It/41/shop/077/19

Fourniture et Installation des Equipements de Sécurité pour les bureaux régionaux de CRA et PRAPS de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi

Date : le 19 Décembre 2019

A tous les soumissionnaires intéressés

Madame, Monsieur,

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé :

- un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre du développement du Compact (« Accord 609g »)

- un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant approximatif de 437 millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la réduction de la pauvreté et la croissance économique au Niger.

Les deux accords de financement sont conjointement appelés (« Financement MCC »)

Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger), entend utiliser une partie du Financement MCC aux paiements admissibles en vertu du contrat pour lequel la présente Demande de Cotations (« DC ») est lancée. Tous paiements versés par MCA-Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous égards, aux modalités de l’Accord 609g, du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des restrictions sur l’utilisation du Financement MCC et de ses conditions de décaissement. Aucune partie autre que le Gouvernement et MCA-Niger n’obtiendra de droit en vertu de l’Accord 609g et du Compact ou n’aura de droit quelconque relatif aux montants du Financement MCC. Le Compact et ses documents associés peuvent être consultés sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site Internet de MCA-Niger.

Le Programme Compact comprend les deux projets suivants :

- Le Projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de l’augmentation des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des systèmes de gestion des inondations, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.

- Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de bétail dans les régions rurales du Niger. Il a aussi pour objectif d’améliorer la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en favorisant le développement durable des ressources naturelles essentielles à la production, en soutenant la croissance des entreprises agricoles et en augmentant les ventes des marchandises ciblées sur les marchés concernés.

- La présente Demande de Cotations est constituée d’un lot unique indivisible pour la fourniture et l’installation des équipements de sécurité pour les bureaux régionaux de CRA et PRAPS pour le MCA-Niger. La livraison des équipements se fera au bureau de MCA-Niger mais l’installation sera faite dans les quatre régions. les variantes ne sont pas prises en considération.

| Item | DESIGNATION | Unité | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portatif détecteur de métaux | Unité | 6 |
| 2 | Miroir de contrôle | Unité | 6 |
| 3 | Camera extérieure | Unité | 14 |
| 4 | Camera intérieure | Unité | 14 |
| 5 | Moniteur de surveillance | Unité | 3 |
| 6 | NVR enregistreur avec 2 Disques Dur de 2TB | Unité | 3 |
| 7 | Centrale de détection incendie de type Kara 8 UP | Unité | 6 |
| 8 | Détecteur conventionnel de fumée | Unité | 52 |
| 9 | Déclencheur conventionnel | Unité | 32 |
| 10 | Sirène d’évacuation | Unité | 12 |
| 11 | Couverture anti feu | Unité | 36 |
| 12 | extincteur polyvalent ABC 6 Kg | Unité | 12 |
| 13 | Extincteurs CO2 | Unité | 24 |
| 14 | Extincteur polyvalent ABC 30 Kg | Unité | 4 |
| 15 | Câblerie et accessoire | ff | 1 |
| 16 | Installation et configuration des équipements | ff | 1 |

- La présente Demande de Cotations comprend les documents suivants :

- Annexe 1- Formulaire de soumission et Bordereau des prix.

- Annexe 2- Tableau de comparaison des spécifications techniques

- Annexe 3- Formulaire de certification des Entreprises Publiques.

- Annexe 4- Modèle de bon de commande.

- Votre offre devra comprendre les formulaires standards fournis dans la présente Demande de Cotations et dûment renseignés comme suit :

  - Lettre de soumission datée et signée par le Soumissionnaire (ou les soumissionnaires groupés) ou leurs représentants habilités à signer au nom et pour le compte de l’Entreprise joignant en particulier le prix de l'offre et les délais de livraison dans le Bordereau de Prix, en utilisant le Formulaire en Annexe 1 ;

  - Tableau de comparaison des spécifications techniques dûment rempli obligatoirement ligne par ligne par le soumissionnaire suivant le Formulaire en Annexe 2 en joignant une brochure avec photos des items proposés ;

  - Formulaire de certification des Entreprises Publiques dûment rempli et signé suivant le Formulaire en Annexe 3.

- Les soumissionnaires sont invités à fournir une offre financière conformément à la demande de cotations. Si un soumissionnaire ne fournit pas de prix pour l’ensemble des quantités, son offre sera déclarée non conforme et sera rejetée.

- Votre offre dûment renseignée devra être soumise dans les délais à l’adresse suivante et devra comporter les identifications suivantes :

Millennium Challenge Account MCA-Niger

Attn : Agent de Passation des Marchés

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,

2ème Etage,

Niamey-Niger

La mention : « Fourniture et Installation des Equipements de Sécurité pour les bureaux régionaux de CRA et PRAPS de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi

N° Adm.It/41/Shop/077/19 »

La mention « NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE ET L’HEURE D’OUVERTURE DES PLIS »

- Votre offre devra être dûment signée par un représentant autorisé de votre société, soumise en UN (01) ORIGINAL et TROIS (03) Copies elles-mêmes placées dans une enveloppe extérieure unique scellée. En cas de divergence, la version originale fait foi.

MCA- Niger décline toute responsabilité pour l’ouverture prématurée, en retard ou le refus de réception d’une offre non identifiable car incorrectement étiquetée.

- Les date et heure limites de dépôt des offres à l’adresse précédemment indiquée ci-dessus sont : le 14 janvier 2020 à 11 heures précises Heure du Niger. Toute offre arrivée en retard ne sera pas examinée.

- Les documents ou pièces à remettre en sus de ceux mentionnés à l’article 3 sont les suivants :

- Copie du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM), du numéro d’identification fiscal (NIF) ; En ce qui concerne l’Attestation de Régularité Fiscale (ARF) elle sera demandée au soumissionnaire finalement retenu, avant la signature du contrat ou du Bon de Commande.

- Le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat (procuration ou autre forme d’autorisation) s’il est différent des représentants légaux du soumissionnaire inscrit sur le RCCM ou dans les statuts de l’entreprise.

- Le soumissionnaire devra fournir la liste de ses clients présents et passés à qui il a déjà fourni des équipements similaires à ceux exigés dans cette demande de cotations. Cette liste devra inclure le type d’équipements livrés, le délai d’exécution, les noms et contacts (adresse, numéro de téléphone et adresse email valide) d’une référence pouvant attester de l’exécution satisfaisante de la prestation.

- La documentation technique adéquate ou toute information pertinente relative aux fournitures proposées.

- Preuve d’exécution de deux (02) contrats au cours des cinq (05) dernières années pour la fourniture et l’installation des équipements similaires à travers  les attestations de bonne exécution. Le MCA-Niger se réserve le droit de demander aux soumissionnaires les bons de commandes, contrats ou tous autres documents justifiant les attestations de bonne exécution.

- Votre offre devra respecter les conditions suivantes :

- Tous les documents fournis doivent être en Français y compris les Spécifications Techniques. Les documents établis dans une autre langue devront être accompagnés d’une traduction certifiée par un traducteur agréé.

- Prix : Les prix seront hors Taxes et exprimés en Francs CFA suivant les instructions du Formulaire de Soumission.

- Validité de l’offre : Votre offre devra rester valide pour une période de Cent Vingt (120) jours calendaires à compter de la date de limite de dépôt des offres indiquée à la Section 7 ci-dessus. Une offre avec un délai de validité de moins de 120 jours sera rejetée sans être évaluée.

- Lieu et délai de livraison : Les fournitures devront être livrées au bureau de MCA-NIGER à Niamey mais l’installation se fera dans les quatre régions du compact (Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi) dans un délai de  Huit (8) SEMAINES en tenant compte des indications en Annexe 1 et la demande de cotations. Des pénalités de retard sont prévues et les modalités d’application seront indiquées dans le Bon de Commande à signer.

- Description des fournitures :  Les soumissionnaires devront indiquer la marque et le modèle de l’équipement proposé ainsi qu’une description technique en conformité avec l’Annexe 2. La documentation technique devra être jointe à l’offre.

- Le fournisseur devra remplacer les fournitures défectueuses dans un délai maximal   de quinze (15) jours à compter de la date de notification des défectuosités constatées.

- Délai de Garantie : Six (6) mois après la date de livraison et l’installation des équipements.

- Evaluation des offres et attribution du marché :  MCA-Niger évaluera les offres pour déterminer leur conformité avec les Spécifications Techniques. Les offres conformes pour l’essentiel aux Spécifications Techniques seront évaluées sur la base du Prix Total (excluant la TVA et toutes les autres taxes en vigueur compte tenu de l’exonération dont bénéficie MCA- Niger). MCA- Niger attribuera le contrat au soumissionnaire qui possèdera l’expérience et les capacités techniques pour l’exécution satisfaisante du marché, dont l’offre sera évaluée la plus raisonnable et conforme pour l’essentielle aux Spécifications Techniques de la demande de cotations.

- Bon de commande : Un Bon de Commande incluant le montant de l’offre et les conditions du Bon de Commande sera transmis à l’attributaire du marché pour signature.

- Des informations additionnelles et/ou éclaircissements peuvent être obtenus à l’adresse indiquée à la Section 5 ci-dessus et à l’adresse email suivante : MCANigerPA@cardno.com avec copie à :   procurement@mcaniger.ne

- Les demandes d’éclaircissement seront acceptées jusqu’au plus tard cinq (5) jours avant la date limite de dépôt des offres.  MCA- Niger répondra à ces demandes jusqu’au plus tard trois (3) jours avant la date limite de dépôt des offres.

- Contestation des Soumissionnaires : MCA-Niger recevra et traitera toute contestation d’un soumissionnaire s’estimant lésé ou avoir eu un préjudice du fait d’un manquement de MCA-Niger dans la conduite du processus de sélection. MCA-Niger suivra les règles fixées dans le Système de contestation des soumissionnaires, disponible à l’adresse suivante : https://www.mcaniger.ne/2018/07/10/procedures-de-recours-bid-challenge/      telles que requis par les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC ».

Toute contestation sera adressée au :

Secrétariat du Bid Challenge, Millennium Challenge Account- Niger

Boulevard Mali Béro en Face du Lycée Bosso BP 738 – Niamey

Email : bid.challenge@mcaniger.ne avec copie à :

procurement@mcaniger.ne

mcanigerpa@cardno.com

Cordialement,

ANNEXE 1

# FORMULAIRE DE SOUMISSION

Lettre de soumission

Date :

Demande de cotations : « Fourniture et Installation des Equipements de Sécurité pour les bureaux régionaux de CRA et PRAPS de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi - N° Adm.It/41/Shop/077/19 »

A: Millennium Challenge Account MCA-Niger

Att : Agent de Passation des Marchés

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,

2ème Etage,

Niamey-Niger

Après avoir examiné les documents concernant la demande de cotations, dont la réception est dûment reconnue, nous, soussignés, proposons de fournir au bureau de MCA-Niger à Niamey  les équipements de sécurité et faire les installations dans les bureaux régionaux de CRA et PRAPS  de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi conformément à ladite demande de cotations pour la somme de [quantité totale de soumission en mots et chiffres] ou toute autre somme qui peut être déterminée conformément à la Liste des prix ci-jointe et fait partie de la cotation.

Nous nous engageons, si notre cotation est acceptée, à livrer les marchandises conformément au calendrier de livraison spécifié dans la Liste des exigences.

Nous acceptons de respecter cette cotation pour la période de validité spécifiée dans la demande de cotations.

Nous comprenons que vous n'êtes pas obligés d'accepter la cotation la moins disante ni aucune cotation que vous pourriez recevoir.

# Date ________________ jour ________________ 2020

[Signature]	[Par ordre de]

Représentant dûment autorisé à signer cette soumission pour et au nom de :

Bordereau de Prix

DEMANDE DE COTATIONS RELATIVE A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE POUR LES BUREAUX REGIONAUX DE CRA ET PRAPS DE TILLABERY, DOSSO, TAHOUA ET MARADI - N° ADM.IT/41/SHOP/077/19

Nous : [nom de la société du soumissionnaire], soumettons une offre relative à la fourniture des équipements suivants :

| N° | Désignations | Unité | Quantité | Prix Unitaire en FCFA | Prix Total HT en FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portatif détecteur de métaux | Unité | 6 |  |  |
| 2 | Miroir de contrôle | Unité | 6 |  |  |
| 3 | Camera extérieure | Unité | 14 |  |  |
| 4 | Camera intérieure | Unité | 14 |  |  |
| 5 | Moniteur de surveillance | Unité | 3 |  |  |
| 6 | NVR enregistreur avec 2 Disques Dur de 2TB | Unité | 3 |  |  |
| 7 | Centrale de détection incendie de type Kara 8 UP | Unité | 6 |  |  |
| 8 | Détecteur conventionnel de fumée | Unité | 52 |  |  |
| 9 | Déclencheur conventionnel | Unité | 32 |  |  |
| 10 | Sirène d’évacuation | Unité | 12 |  |  |
| 11 | Couverture anti feu | Unité | 36 |  |  |
| 12 | extincteur polyvalent ABC 6 Kg | Unité | 12 |  |  |
| 13 | Extincteurs CO2 | Unité | 24 |  |  |
| 14 | Extincteur polyvalent ABC 30 Kg | Unité | 4 |  |  |
| 15 | Câblerie et accessoire | FF | 1 |  |  |
| 16 | Installation et configuration des équipements | FF | 1 |  |  |
|  | Montant total HT |  |

Arrêté le montant total du marché hors taxes à la somme de…………………………… (en lettres) ……………………. (en chiffres…….)

Nous confirmons que :

- Les coûts proposés sont hors TVA et toutes autres taxes applicables.

- La devise utilisée est le Franc CFA.

- “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.

- Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de trois (03) jours à compter de sa réception.

- Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent tous les frais nécessaires à l’exécution du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette demande de cotation.

- Notre offre est valide pour une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Nom du signataire :			 ___________________________

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation :		 __________________________

Signature :                                      	 ___________________________

Date :  				 _________________________

ANNEXE 2

|  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES |
| --- | --- |
|  | FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE POUR LES BUREAUX REGIONAUX DE CRA ET PRAPS DE TILLABERY, DOSSO, TAHOUA ET MARADI - N° ADM.IT/41/SHOP/077/19 |
| Item SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR LE SOUMISSIONNAIRE (A remplir ligne par ligne par le candidat) |
| PORTATIF DETECTEUR DE METAUX |  | Marque et Modèle : |
| Alimentation |  |  |
| 2 x batteries rechargeables type AA NiMH |  |  |
| Panneau de commande entièrement personnalisable |  |  |
| Modes Alarme: Visuel, Sonore, Vibrant |  |  |
| Bouton de sélection à 3 niveaux de sensibilité |  |  |
| Fonctionnalités de l’appareil |  |  |
| Personnalisables par l’outil de configuration HHMD |  |  |
| Batteries Durée de vie: plus de 100 heures (batteries NiMH 2500 mAh) |  |  |
| Indicateur batteries faibles |  |  |
| Chargeur rapide intégré en combinaison avec le HHDS Docking station |  |  |
| Température de fonctionnement |  |  |
| -40°C à 70°C |  |  |
| Température de stockage |  |  |
| -40°C à 80°C |  |  |
| Humidité relative |  |  |
| 0 à 98% (sans condensation) |  |  |
| Dimensions |  |  |
| PD240: 430 mm x 80 mm x 40 mm |  |  |
| HHDS Docking station: 175 mm x 115 mm x 85 mm |  |  |
| Mallette de transport : 430 mm x 340 mm x 105 mm |  |  |
| Kit de Détection : 450 mm x 325 mm x 115 mm |  |  |
| Poids |  |  |
| PD240 (avec batteries) : 470 g |  |  |
| HHDS Docking station (avec adaptateur secteur) : 755 g |  |  |
| Mallette de transport : 1,3 kg |  |  |
| Emballage du Kit de Détection : 2,2 kg |  |  |
| Boitier |  |  |
| Polymères techniques résistant aux chocs |  |  |
| Conformité |  |  |
| Conforme à la norme NIJ 0602.02. Et la nouvelle norme NIJ 0602.03 pour détecteurs de métaux |  |  |
| Conforme aux normes internationales couramment appliquées pour la sécurité, la compatibilité électromagnétique et la norme CE. |  |  |
| 2- MIROIR DE CONTROLE | Marque et Modèle : |  |
| Forme : Rond |  |  |
| Manche longueur : 1,50 à 2 m |  |  |
| Nombre de roulettes : 3 |  |  |
| Réflecteur matériau : Acrylique |  |  |
| Réflecteur Ø : 30 cm |  |  |
| Tige matériau : Aluminium |  |  |
| Eclairage : lampe torche à LED |  |  |
| Garantie client 10 ans |  |  |
| CAMERA EXTERIEURE | Marque et Modèle : |  |
| Camera caisson motorisé IP 4MP |  |  |
| Rotation motorisée verticale et horizontale, |  |  |
| Zoom optique 10X avec objectif autofocus motorisé 5.1~51mm, |  |  |
| Total Pixel: 5.0 mégapixels |  |  |
| 1/3" SONY IMX323 CMOS Sensor 1080P, |  |  |
| Low Illumination, ICR, 3D NR, Weatherproof IP66, |  |  |
| IR LEDS: Array 42Mil 6pcs |  |  |
| Portée 100M, |  |  |
| Pan 0º220º, |  |  |
| Tilt -45º~40º, |  |  |
| Vitesse de rotation: 30°/s, |  |  |
| Tilt 0-25º/s, |  |  |
| Prépositions: 220, |  |  |
| Tour de garde : 3 Groupes, |  |  |
| OSD Menu ; multiples langages |  |  |
| Carte SD : 128 Go, |  |  |
| Température de fonctionnement : intérieur 0 à 40 C et extérieur de -40 C à 60 C |  |  |
| 4. CAMERA INTERIEURE | Marque et Modèle : |  |
| Mini dôme int/ext 3 axes |  |  |
| 1/2.5" SONY Low Illumination |  |  |
| 8MP CMOS Sensor HISILICON Hi3516A |  |  |
| 8MP, 4MP / 3MP /1080P@25fps, |  |  |
| F3.3-12mm autofocus, H265 / H264 |  |  |
| Low stream, WDR, POE, IR portée 30M, |  |  |
| IP66, |  |  |
| S/N radio 50 dB, |  |  |
| Menu OSD ; multiples langages, |  |  |
| Operating température extérieure : - 30 à +70 C, |  |  |
| Alimentation : DC12 V inférieur ou égal |  |  |
| Micro IN/OUT, |  |  |
| Alarm IN/OUT, |  |  |
| Supporte SD card 128GB, ONVIF, (IVA cross lines, perte d'objets, détections de mouvements, densité de la foule...) |  |  |
| 5. MONITEUR DE SURVEILLANCE | Marque et Modèle : |  |
| Ecran LED 32 pouces 220-240 V |  |  |
| Format 16/9 - 1920x1080 |  |  |
| Angles 178/178 |  |  |
| Entrées ; RCA, VGA, HDMI, YUV, USB |  |  |
| Pied de table fourni et amovible |  |  |
| 6. NVR ENREGISTREUR AVEC 2 DISQUES DUR DE 2TB | Marque et Modèle : |  |
| Enregistreur numérique NVR 16 voies |  |  |
| Entrées Audio/Vidéo |  |  |
| Entrées vidéo IP 16 chaines |  |  |
| Entrée audio double-voie 1 chaine, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |  |
| Sorties Audio/Vidéo |  |  |
| Résolution de décodage : 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |  |  |
| Sortie HDMI/VGA |  |  |
| 1 chaine, résolution : 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |  |  |
| Résolution lecture |  |  |
| 5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |  |  |
| Sortie audio |  |  |
| 1 chaine, RCA (linéaire, 1KΩ) |  |  |
| Visionnage synchrone : 8 chaines, 4 CIF / 4-ch, 720P / 2-ch, 1080P / 1-ch, 5MP |  |  |
| Disque dur |  |  |
| SATA 2 interfaces SATA |  |
| Capacité Jusqu'à 4 To pour chaque disque |  |
| Interfaces externes |  |  |
| Interface réseau1 x RJ45 10Mo / 100Mo / 1000Mo Ethernet |  |
| Interface PoE16 interfaces PoE Ethernet 10 / 100 Mbps |  |
| Port série1 x RS-485, half-duplex |  |
| Ports USB 1 x USB 2.0 et 1 x USB 3.0 |  |
| Entrée 80 Mbps |  |
| Sortie 40 Mbps |  |
| Général |  |  |
| Alimentation100~240V, 47~63Hz, 3A |  |
| Consommation sans disque-dur ou DVD-R/W ≤ 15W |  |
| Température opératoire-10°C ~ + 55°C |  |
| Hygrométrie opératoire10° ~ 90% |  |
| Chassis montage rack |  |
| Dimensions 445 x 290 x 45mm |  |
| Poids< 2Kg |  |
| CENTRALE DE DETECTION INCENDIE DE TYPE KARA 8-UP (ECS-CMSI conventionnel 8 boucles 3 fonctions CMSI, 1 UGA) | Marque et Modèle : |  |
| ALIMENTATIONS |  |  |
| Source principale |  |  |
| 230 Vca +10% -15% 50 Hz - 160 mA |  |  |
| Source secondaire : |  |  |
| 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7 Ah pour l’ECS |  |  |
| 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,3 Ah pour l’UGA/CMSI Autonomie : 72 h en veille / 1h de mise en sécurité / 5 minutes en alarme • Tension de service : 11 à 13 V +/-1 V |  |  |
| BOUCLES |  |  |
| Éléments fins de ligne spécifiques fournis |  |  |
| Câblage boucles : 1 paire 8/10e sans écran, maximum 1 000 m. |  |  |
| 32 pts/boucle |  |  |
| UNITE DE GESTION D'ALARME |  |  |
| 1 UGA pour une zone d’évacuation |  |  |
| 2 lignes de diffuseurs sonores indépendantes |  |  |
| Alimentation : |  |  |
| - soit par AES interne 700 mA max. (diffuseur sonore 12 V impératif) ou |  |  |
| - soit par AES externe 2X1 A max. (de 12 à 55 V) |  |  |
| Câblage : 2x1,5mm2, R équivalente <10 Ω. Contact auxiliaire par inverseur libre de potentiel pouvoir 1 A 30 Vcc. Temporisation ajustable de 0 à 5 minutes. Choix veille restreinte/veille générale. Commande manuelle d'évacuation générale. |  |  |
| FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ |  |  |
| 3 lignes de télécommande de DAS configurables individuellement à rupture ou à émission avec ou sans contrôle de position. (5 DAS contrôlés par ligne) Puissance maximale par ligne : 55 Watts Entrée alimentation extérieure 24 V à 55 V pour les fonctions à rupture. Entrée A.E.S. extérieure 24 à 55 V pour les fonctions à émission, avec report de l’état de l’A.E.S. Câblage : 2x1,5 mm2, R équivalente <5 Ω. |  |  |
| FONCTIONNALITÉ |  |  |
| Une fonction "Diagnostic" permet de déterminer facilement l'origine des dérangements sur chacune des boucles. Paramétrage par la face avant, ou par PC |  |  |
| SORTIES DE REPORT |  |  |
| Contacts libres de potentiel, pouvoir 1 A 30 Vcc pour : Alarme feu générale, Dérangement général (sécurité positive), 2 relais configurables Report de synthèse multizones/UGA sur une paire 8/10e. |  |  |
| AUTRES |  |  |
| Sortie RS232 pour configuration par PC |  |  |
| DIMENSIONS |  |  |
| L = 506mm x H = 300mm x P = 117mm |  |  |
| POID NET |  |  |
| 6,2 Kg (avec batteries) |  |  |
| 8- DETECTEUR CONVENTIONNEL DE FUMEE (Détecteurs de fumée ioniques, optiques, thermovélocimétriques et thermostatiques) Diamètre : 110 mm - hauteur sur socle : 51 mm | Marque et Modèle : |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |  |  |
| Conception : composants montés en surface (CMS) Alimentation : (mini. 9,5 V, maxi. 30 V) Alarme : verrouillée jusqu’à disparition de l’alimentation Réglage : pré-réglé en usine Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V |  |  |
| SOCLE RÉFÉRENCE S100 |  |  |
| Dimensions : diamètre 110 mm Hauteur 18 mm Poids : 40 g Fixation : par 2 vis Ø 4 mm, entraxe=75 mm |  |  |
| 9. DECLENCHEUR CONVENTIONNEL | Marque et Modèle : |  |
| Déclencheurs Manuels (DM) nouvelle génération |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |  |  |
| Matériel : ABS > dimensions : 120 X 79 X 28 Diamètre d'entrée câble : Ø 20 min max. Diamètre des trous de fixation : 5,5 mm Poids : 110 g |  |  |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |  |  |
| Contacts d'alarme 1 contact max. 125 Vcc 1 A ou 30 Vcc 0,5 A Tension d’usage : 12 V |  |  |
| 10. CARACTÉRISTIQUES SIRENE D’EVACUATION | Marque et Modèle : |  |
| Avertisseur sonore de classe B. Des entrées de câbles sont prévues sur les quatre faces et pour un câble encastré. Convient à tous les types d’UGA NFS 61-936. Coffret ABS blanc comprenant un socle à fixer au mur et un capot clipsé. Câblage sur deux fils Alimentation de 12 à 55 V. Puissance sonore 90 dB à 2m. Encombrement : 164 mm x 109 mm x 54 mm Poids : 200 g |  |  |
| 11. COUVERTURE ANTI FEU | Marque et Modèle : |  |
| Boîtier plastique rouge extra plat Encoche de fixation intégrée au dos Pliage accordéon pour une ouverture automatique et rapide En fibre de verre incombustible (MO) Dimension : 460 X 160 X 40 cm Poids emballés : 1,8 kg • EN1869 |  |  |
| 12. EXTINCTEUR CO2 | Marque et Modèle : |  |
| Agent extincteur : gaz carbonique CO2 Matériel de construction : acier 35CD4 Support de fixation en acier Cône en polyamide Homologué NF- EN3 Résistance à la corrosion Diamètre externe de la bouteille 139.7 mm : Hauteur totale : 712 mm Longueur du jet : 4 m Longueur de la manchette : 1080 mm Matière de la manchette : type SAE 100 R1T Charge : 5 kg +0 -5% Peinture externe : résine polyester, épaisseur minimale 75 μm Temps de décharge : 12.66 secondes |  |  |
| 13. EXTINCTEUR POLYVALENT ABC 6 KG | Marque et Modèle : |  |
| Agent extincteur : poudre ABC Matériel de construction : alliage d'aluminium Manomètre pour une confiance supplémentaire Lance en caoutchouc comprise + tromblon Résistance à la corrosion Diamètre externe de la bouteille : 160 mm Hauteur totale : 540 mm Longueur du jet : 6 m Longueur de la manchette : 565 mm Matière de la manchette : caoutchouc renforcé 10 x 19 mm avec une buse et cône Poids avec l'emballage : 8.9 kg Poids de l'extincteur vide : 1.7 kg Poids de l'extincteur chargé : 7.7 kg Conditions d'utilisation- 30°C à +60°C Peinture externe : résine polyester, épaisseur minimale 75 μm Temps de décharge : 20.34 secondes |  |  |
| 14. EXTINCTEUR ABC POLYVALENT 30 KG | Marque et Modèle : |  |
| Agent extincteur : poudre ABC avec 40% de phosphate d'ammoniac Manomètre pour une confiance supplémentaire Lance en caoutchouc comprise + tromblon Résistance à la corrosion Poids avec l’emballage : 60 kg Conditions d'utilisation- 30°C à +60°C Charge : 30 kg ± 2% Gaz propulseur : azote + hélium Peinture externe : résine polyester, épaisseur minimale 75 μm |  |  |

ANNEXE 3

Formulaire de certification d’entreprise publique

Les Entreprises publiques ne sont pas admissibles pour obtenir des marchés financés par le MCC. Par conséquent, les Entreprises publiques (i) ne peuvent pas être des parties à un quelconque contrat financé par le MCC pour la fourniture de biens, de travaux ou de services par le biais d’un processus concurrentiel d’adjudication, d’un appel d’offres limité, d’un contrat de gré à gré ou de sélection d’une source unique ; et (ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat financé par le MCC et devant être octroyé par l’une de ces méthodes.

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités appartenant au gouvernement du pays du Maître de l’ouvrage ou aux établissements d’enseignement et centres de recherches du secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou cartographiques, ou aux autres entités techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées principalement dans un but commercial, ou pour lesquels une exception est accordée par le MCC conformément à la Partie 7 des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de le MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des Directives relatives à la passation des marchés du Compact sur le site Internet du MCC (www.mcc.gov). Dans le cadre de la vérification de l’admissibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin d‘indiquer le statut de votre entité.

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs gouvernements, y compris toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État à un niveau quelconque dans un pays ou une région.

CERTIFICATION

Dénomination sociale du Soumissionnaire : ______________________________________________________________________

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

______________________________________________________________________________

Adresse du siège social ou de l’établissement principal du Soumissionnaire :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nom complet de trois (3) dirigeants du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) :

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant ; indiquez si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) :

______________________________________________________________________________

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

______________________________________________________________________________

Adresse(s) du siège social ou de l’établissement principal de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant) :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1)	Un État détient-il une majorité ou une participation de contrôle (que ce soit sur la base de la valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant des droits de propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou d’autres moyens) ?

Oui (  Non (

2)	Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlé par le gouvernement êtes-vous :

- Établissement d’enseignement 	Oui (  Non (

- Centre de recherche 		Oui(  Non (

- Entité statistique 			Oui (  Non (

- Entité cartographique 		Oui (  Non (

- Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins commerciales   Oui (  Non (

3)	Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question suivante :

- Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?

Oui (  Non (

Si oui, décrivez : _________________________________________________________

- Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou économiques spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, travaux ou services, ou influencer par ailleurs vos décisions commerciales ? Oui (  Non (

Si oui, décrivez : _________________________________________________________

- Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre égard :

- Toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou l’acquisition de toute filiale ou autre affiliée par votre entité ? Oui (  Non (

- la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs de vos principaux actifs, tangibles ou intangibles, que ce soit ou non dans le cadre habituel des affaires ? Oui (  Non (

- L’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, de l’exploitation ou d’autres activités importantes de vos affaires ?  Oui (  Non (

- Votre exécution, résiliation ou non-exécution de contrats importants ?

Oui (  Non (

- La nomination ou le congédiement de vos managers, directeurs, cadres supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou au contrôle de vos affaires ?  Oui (  Non (

4)	Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ?  	Oui (  Non (

5)	Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

- Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ?  ________________________________________________

- Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? ___________________________________________________________

- Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?

Oui(  Non (

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

- Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle pas, un gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de prise de décisions dans votre entité ou dans vos affaires ?

Oui (  Non (

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

- Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre ordinaire de vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres entreprises n’appartenant pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le même secteur d’activité ? Oui (  Non (

Si oui, décrivez : ________________________________________________________________________

Les participants doivent noter les points suivants :

- Avant d’annoncer le nom du consultant ou du soumissionnaire gagnant, ou toute liste de Soumissionnaires pré-qualifiés ou présélectionnés pour ce marché, l’entité MCA discutera de l’admissibilité de ce(s) consultant(s) ou de ce(s) Soumissionnaire(s) avec le MCC. Le MCC entretiendra une base de données (en interne, par le biais de services d’abonnement ou des deux façons) des Entreprises publiques connues, et chaque soumissionnaire ou consultant gagnant ou pré-qualifié/présélectionné concerné par la présente disposition sera comparé à la base de données et fera l’objet de recherches complémentaires selon ce que le MCC pourra juger nécessaire au vu des circonstances.

- Toute déclaration inexacte par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC et de toutes autres politiques ou directives applicables du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la détection et l’élimination des fraudes et de la corruption dans les activités du MCC.

- Toute entité qui aura été jugée par le MCC comme s’étant constituée toute seule, comme ayant sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par le MCC ou comme s’étant associée par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de contourner par ailleurs les dispositions des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC pourra être considérée par ailleurs comme une Entreprise publique à toutes fins utiles en liaison avec ces Directives.

- Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en réponse à cet appel d’offres serait une Entreprise publique n’étant pas autorisée à soumettre une offre conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de contestation des Soumissionnaires conformément à ces Directives et portée à l’attention de l’instance de recours pour la contestation des Soumissionnaires de l’Entité MCA.

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes à tous égards, et je comprends que toute fausse déclaration, déclaration erronée substantielle ou non-communication d’informations demandées dans le présent certificat pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC et d’autres politiques ou directives applicables du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la détection et l’élimination des fraudes et de la corruption dans les activités du MCC.

Signature autorisée : ___________________________________ Date : _________________

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) :

______________________________________________________________________

Note : Tout soumissionnaire quel que soit son statut doit fournir le document rempli et signé.

ANNEXE 4

## REPUBLIQUE DU NIGER

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER (MCA-NIGER)

BON DE COMMANDE

N° ADM.IT/41/SHOP/G.00           /19

| BON DE COMMANDE | Date : |
| --- | --- |
| Bénéficiaire : MCA-Niger Boulevard Mali Béro, Face Lycée Bosso, Commune I BP 738 Niamey- | Fourniture et installation des équipements de sécurité pour les bureaux régionaux de CRA ET PRAPS de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi - |
| Fournisseur/Prestataire de service : |
| Adresse : | Tél : | Télécopie : | N° RCCM: NIF: |
| COMMANDE |
| Numéro de l'article | Description | Quantité | Prix Unitaire en F CFA | Prix total En F CFA |
| 1 | Portatif détecteur de métaux |  |  |  |
| 2 | Miroir de contrôle |  |  |  |
| 3 | Camera extérieure |  |  |  |
| 4 | Camera intérieure |  |  |  |
| 5 | Moniteur de surveillance |  |  |  |
| 6 | NVR enregistreur avec 2 Disques Dur de 2TB |  |  |  |
| 7 | Centrale de détection incendie de type Kara 8 UP |  |  |  |
| 8 | Détecteur conventionnel de fumée |  |  |  |
| 9 | Déclencheur conventionnel |  |  |  |
| 10 | Sirène d’évacuation |  |  |  |
| 11 | Couverture anti feu |  |  |  |
| 12 | extincteur polyvalent ABC 6 Kg |  |  |  |
| 13 | Extincteurs CO2 |  |  |  |
| 14 | Extincteur polyvalent ABC 30 Kg |  |  |  |
| 15 | Câblerie et accessoire |  |  |  |
| 16 | Installation et configuration des équipements |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HORS TAXE |  |
| TVA | 00 |
| MONTANT TOTAL |  |

CONDITIONS DU BON DE COMMANDE

- Sauf si expressément exempté conformément au Compact, le Fournisseur (y compris ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif sont soumis à certains Impôts (comme prévu au Compact) en vertu de la législation fiscale (actuelle ou future). Le Fournisseur (y compris ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif doivent payer ces Impôts. Dans le cas où des Impôts sont imposés au Fournisseur, à ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif, le Prix du Contrat ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels Impôts. Le MCA Niger n’est en aucun cas, responsable du paiement ou de la compensation des impôts à un fournisseur, ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif.

- Le numéro d’immatriculation à la TVA et le nom du titulaire du compte, le numéro de compte (IBAN), le nom de la banque, la succursale de la banque et le code SWIFT doivent figurer dans la facture. La (les) facture (s) DOIT (DOIVENT) être présentée (s) ou envoyée(s) par courrier à l'adresse suivante :

Comptable de le MCA Niger -A l’attention de :

GFA CONSULTING GROUP and CHARLES KENDALL & PARTNERS – Fiscal Agent

MCA-Niger

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,

4ème Etage,

Niamey-Niger

- Les Paiements se feront selon le calendrier suivant :

- 95% dans un délai de 30 jours après livraison et l’installation totale des fournitures et acceptation de la facture par MCA-Niger ;

- A l’expiration de la garantie et après acceptation de la facture seront payés les 5% restant. L’adjudicataire peut émettre une garantie bancaire couvrant les 5% pour couvrir la période de garantie.

- Délai de livraison et d’installation : Huit (08) Semaines

- Pénalités de retard dans la livraison et l’installation des équipements : Une pénalité de 0,06% du montant du Contrat sera appliquée pour chaque semaine de retard constaté. Le montant maximum des pénalités de retard sera de dix pour cent (10%) du montant total du marché

- Validité du Bon de commande : Jusqu’ à la fin de la période de garantie

- Conditions de garantie : La période de garantie sera de Six (6) mois après la livraison et l’installation des équipements.

- Lieu de livraison et d’installation : Bureaux régionaux de Tillabéry, Dosso, Tahoua et Maradi.

- Le fournisseur devra remplacer les fournitures défectueuses dans un délai maximal   de quinze (15) jours à compter de la date de notification des défectuosités constatées.

Le présent bon de commande est autorisé par le MCA Niger pour un montant total hors TVA de :

………..Francs CFA.

| Au nom de MCA-Niger | Au nom de l’Entreprise |
| --- | --- |
| Directeur Général |  |

| DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DU BON DE COMMANDE Dispositions générales |  |
| --- | --- |

Les termes en majuscules employés mais non définis dans la présente Annexe auront le sens qui leur est attribué dans le CCAG, le Compact ou les documents connexes.

Le Maître de l’ouvrage est chargé de la supervision et de la gestion de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement, et il a l’intention d’utiliser une portion du financement provenant du Compact pour effectuer des paiements admissibles dans le cadre du présent contrat, étant entendu que (a) les paiements en question ne seront effectués qu’à la demande et qu’au nom du Maître de l’ouvrage et que sur autorisation de l’Agent Fiscal ; (b) le MCC n’a aucune obligation vis-à-vis de l’Entreprise dans le cadre du Compact ou du présent Contrat ; (c) lesdits paiements seront soumis, à tous le niveaux, aux modalités du Compact ; et (d) aucune partie autre que le Gouvernement et le Maître de l’ouvrage n’est autorisée à jouir d’un droit quelconque en vertu de l’Accord ou à avoir des prétentions quelles qu’elles soient au Financement du MCC.

A. Statut du MCC ; Droits Réservés ; Tiers Bénéficiaire

  - Statut du MCC. Le MCC est une entreprise américaine agissant pour le compte du Gouvernement des États-Unis en ce qui concerne la mise en œuvre du Compact. En tant que tel, le MCC n’a aucune responsabilité en vertu du présent Contrat et est protégée contre tout procès ou toute procédure résultant de ou relative au présent Contrat. Pour tout problème découlant du ou relatif au présent contrat, le MCC n’est pas soumise à la juridiction de tribunaux ou de toute autre entité juridique ou organe de compétence juridique quelconque.

  - Droits réservés du MCC.

    - Certains droits sont expressément réservés au MCC dans le cadre du présent Contrat, du Compact et des documents connexes du Compact, y compris le droit d’approuver les modalités du présent Contrat ainsi que tout amendement ou toute modification de la présente et le droit de suspendre ou de résilier le présent Contrat.

    - En se réservant ces droits dans le cadre du présent Contrat, du Compact ou de tout document connexe du Compact, le MCC a seulement agi en qualité de bailleur de fonds dans le but d’assurer un usage adéquat des fonds du Gouvernement des États-Unis, et toute décision de la MCC d’exercer ou de s’abstenir d’exercer ces droits doit être faite en qualité de bailleur de fonds et dans le cadre du financement de l’activité et ne doit en aucun cas être interprétée comme faisant du MCC une partie au présent Contrat.

    - Le MCC peut exercer ses droits, le cas échéant, ou discuter de questions relatives au présent Contrat avec les Parties ou avec le Gouvernement, conjointement ou séparément, sans que cela n’entraîne une obligation ou responsabilité quelconque pour aucune des parties.

    - L’approbation (ou l’absence d’approbation) ou l’exercice (ou le non-exercice) par le MCC de ses droits n’empêchera pas le Gouvernement, le Maître de l’ouvrage, leMCC ou toute autre personne ou entité de faire valoir ses droits à l’encontre de l’Entreprise, ou de décharger l’Entreprise d’une obligation qu’il aurait autrement vis-à-vis du Gouvernement, du Maître de l’ouvrage, du MCC, ou de toute autre personne ou entité. Aux fins de la présente Clause (d), le MCC doit être interprété comme incluant tout cadre, directeur, employé, affilié, entreprise, agent ou mandataire de la MCC.

  - Tiers Bénéficiaire. En vertu du présent contrat, le MCC doit être considérée comme un tiers bénéficiaire.

B. Restrictions relatives à l’utilisation ou au Traitement des fonds octroyés en vertu du Financement de la MCC

L’utilisation et le traitement des fonds du MCC en rapport avec le présent Contrat ne violent pas et ne pourront violer aucune des restrictions ou exigences spécifiées dans le Compact ni aucun autre accord approprié ou Lettre de mise en œuvre, ou loi applicable ou politique du gouvernement des États-Unis. Aucun Financement du MCC ne pourra être utilisé à des fins militaires, pour une quelconque activité susceptible d’entraîner une perte significative d’emplois aux États-Unis ou une délocalisation substantielle d’activités industrielles à l’extérieur des États-Unis, pour soutenir une quelconque activité susceptible d’entraîner une situation de danger au niveau de l’environnement, de la santé ou de la sécurité, ou pour financer des avortements ou stérilisation forcée comme méthode de planification familiale. Le Financement du MCC ne sera pas assujetti au paiement ou à l’imposition de Taxes/d’Impôts, tel que prévu dans le Compact.

C. Passation de marchés

L’Entreprise doit veiller à ce que toutes les passations de marchés pour fournitures, services ou travaux dans le cadre de, en rapport avec ou en application du présent Contrat soient conformes aux principes généraux en vigueur le cas échéant, définis dans le Compact et dans les Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC, et publiés sur le site Internet de la MCC, www.mcc.gov L’Entreprise devra se conformer aux exigences d’admissibilité visant les sources non autorisées ou les Clauses de limitation de certaines parties conformément aux lois, réglementations et politiques des États-Unis, applicables aux politiques ou Directives de la Banque Mondiale, et conformément aux exigences d’admissibilité qui peuvent être spécifiées par le MCC ou le Maître de l’ouvrage.

D. Rapports et informations ; Accès, Audits et Examens

Rapports et informations. L’Entreprise devra conserver tous les enregistrements et livres comptables et fournir de tels rapports, documents, données ou autres informations au Maître de l’ouvrage le cas échéant de la manière et dans les limites prescrites par le Compact ou par tout autre document connexe, et conformément aux demandes que pourrait raisonnablement faire le Maître de l’ouvrage, de temps à autre, afin de se conformer aux exigences de production de rapports prescrits par le Compact ou les documents connexes. Le MCC pourra utiliser comme elle l’entend toutes les informations obtenues dans un rapport ou un document qui lui aura été fourni. Les Clauses du Compact et des documents s’y rapportant qui sont applicables au gouvernement s’appliqueront mutatis mutandis à l’Entreprise comme si l’Entreprise était le Gouvernement dans le cadre du Compact.

Accès, Audits et Examens. À la demande du MCC, l’Entreprise devra permettre aux représentants autorisés de la MCC, à un Inspecteur général autorisé du MCC, au United States Government Accountability Office, à tout commissaire aux comptes chargé d’un audit envisagé par le Compact ou conduit en vertu du Compact et à tous agents ou représentants engagés par le MCC ou le Gouvernement pour conduire des évaluations ou examens du Programme, d’auditer, de passer en revue, d’évaluer ou d’inspecter les activités financées par le MCC. Les Clauses du Compact et des documents s’y rapportant qui sont applicables au Gouvernement en ce qui concerne l’accès et les audits s’appliquent mutatis mutandis, à l’Entreprise comme si l’Entreprise était le Gouvernement dans le cadre du Compact.

Application aux Fournisseurs. L’Entreprise devra veiller à inclure les exigences d’audit, d’accès et de production de rapports dans ses contrats et accords avec d’autres fournisseurs intervenant dans le cadre du Contrat.

E. Conformité avec les lois contre la corruption et contre le blanchiment de fonds et le financement des activités terroristes et autres restrictions.

- L’Entreprise veillera à ce qu’aucun paiement n’ait été ou ne soit effectué par l’Entreprise à tout agent du Gouvernement, du Maître de l’ouvrage, ni à aucun tiers (y compris tout autre fonctionnaire) dans le cadre du présent Contrat en violation de la Loi de 1977 en vigueur aux États-Unis contre les pratiques de corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act), telle qu’amendée (15 U.S.C. 78a et suiv.) (« FCPA »), ou qui constituerait par ailleurs une infraction à la FCPA si la partie qui a effectué ce type de paiement était censée être un ressortissant ou une entité des États-Unis soumis à la FCPA, ou à toute loi similaire applicable au présent contrat y compris toutes lois locales. L’Entreprise affirme qu’aucun paiement du genre n’a été ou ne sera perçu par tout fonctionnaire, employé, agent ou mandataire dans le cadre du présent Contrat et en violation de la FCPA, ou qui constituerait par ailleurs une violation de la FCPA si la partie qui a effectué ce genre de paiement était un ressortissant ou une entité des États-Unis soumis à la FCPA, ou à toute loi similaire applicable au présent contrat y compris toutes lois locales.

- L’Entreprise ne fournira ni assistance, ni ressources substantielles, directement ou indirectement, pas plus qu’il ne permettra consciemment que des fonds du MCC soient transmis à toute personne, entreprise ou autre entité que l’Entreprise reconnaît, ou est censé reconnaître comme auteur d’actes ou de tentatives ou d’encouragement d’actes terroristes, en tant que facilitateur, participant ou personne préconisant des actes terroristes, y compris, de manière non limitative, les personnes ou les entités figurant (i) sur la liste de référence des Ressortissants Spécialement Désignés et des Personnes sous embargo tenue à jour par le Bureau du Département du Trésor Américain chargé du Contrôle des Actifs à l’étranger Cette liste est disponible sur le site www.treas.gov/offices/enforcement/ofac ; (ii) sur la liste consolidée des personnes et des entités gérées par le « Comité 1267 » du Conseil de sécurité des Nations Unies ; (iii) sur la liste tenue à jour sur www.epls.gov ; ou (iv) sur toute autre liste que le Maître de l’ouvrage pourrait solliciter le cas échéant. Pour les objectifs de la présente Clause, « appui important et ressources » comprend les devises, les instruments monétaires ou les autres garanties financières, services financiers, logement, formation, conseil ou assistance d’expert, refuge, faux documents ou fausse identité, équipement de communication, installations, armes, substances létales, explosifs, personnel, transport et autres biens tangibles, à l’exception de médicaments et de matériels religieux.

- L’Entreprise veillera à que ses activités dans le cadre du présent Contrat se conforment à toutes les lois, réglementations et décrets des États-Unis relatifs au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes, aux lois pénales des États-Unis, au pratiques commerciales restrictives, aux boycotts, et à toutes autres sanctions économiques, promulgués le cas échéant par voie législative, par décret, par réglementation, ou tels qu’ils sont appliqués par le Bureau du Département du Trésor des États-Unis chargé du Contrôle des Actifs à l’étranger ou toute autorité gouvernementale qui lui succède, y compris le 18 U.S.C. Section 1956, 18 U.S.C. Section 1957, 18 U.S.C. Section 2339A, 18 U.S.C. Section 2339B, 18 U.S.C. Section 2339C, 18 U.S.C. Section 981, 18 U.S.C. Section 982, Décret 13224, 15 C.F.R. Part 760, et tous les programmes de sanctions économiques énumérés au 31 C.F.R., Parties 500 à 598, et il veillera à ce que toutes ses activités dans le cadre du présent Contrat soient en conformité avec toutes les politiques et procédures de contrôle et de surveillance des opérations visant à vérifier la conformité, ainsi que pourra le déterminer ponctuellement le MCC, le Maître de l’ouvrage, l’Agent Fiscal ou la Banque Mondiale, selon les cas. L’Entreprise doit vérifier ou faire vérifier, convenablement toute personne, entreprise ou toute autre entité ayant accès à ou bénéficiant de fonds, laquelle vérification sera effectuée conformément aux procédures énoncées dans le document des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC intitulé « Procédures de vérification des parties exclues des procédures lors de passation de marchés du programme d’acquisition » disponible sur le site Internet du MCC, www.mcc.gov. L’Entreprise (A) effectuera la vérification mentionnée ici au moins tous les trimestres, ou selon toute autre périodicité raisonnable comme pourrait le demander le Maître de l’ouvrage ou le MCC, le cas échéant, et (B) remettra un rapport de ce contrôle périodique au Maître de l’ouvrage avec copie au MCC.

- Les autres restrictions imposées à l’Entreprise s’appliqueront telles que définies dans le Compact ou les documents connexes relativement aux activités qui constitueraient une violation de toute autre Clause légale, réglementaire, exécutive ou politique des États-Unis, et toute mauvaise conduite nuisible au MCC ou au Maître de l’ouvrage, toute activité contraire à la sécurité nationale des États-Unis ou toute autre activité qui affecterait fortement ou négativement la capacité du Gouvernement ou de toute autre partie à assurer la mise en œuvre efficace du Programme, ou à en garantir la mise en œuvre, ou de tout autre Projet, ou à remplir ses responsabilités ou obligations dans le cadre du Compact ou de tout autre document connexe, ou qui affecterait négativement et fortement les actifs du Programme ou les Comptes Autorisés.

F. Publicité, information et marquage

- L’Entreprise collaborera avec le Maître de l’ouvrage et le Gouvernement pour assurer une publicité adéquate pour les biens, travaux et services fournis dans le cadre du présent Contrat, y compris par l’identification des sites d'activité du Programme et le marquage des actifs du Programme en tant que biens, services et travaux financés par les États-Unis, agissant par le biais du MCC, conformément aux normes de la MCC relatives à la publicité et à la diffusion des marques commerciales, disponibles sur le site Internet de la MCC : http://www.mcc.gov ; étant entendu toutefois que tout communiqué de presse ou déclaration concernant le MCC ou le fait que le MCC finance le Programme ou tous autres matériels de publicité faisant référence au MCC, soient soumis à l’approbation préalable écrite de la MCC et soient conformes à toutes les directives fournies, le cas échéant, par le MCC dans des Lettres de mise en œuvre appropriée.

- Au moment de la fin ou de l'expiration du Compact, l’Entreprise, à la demande de la MCC, fera enlever tous marquages et toutes références au MCC de tout matériel de publicité.

G. Assurances

L’Entreprise contractera des assurances, des garanties de bonne exécution, des garanties ou autres protections appropriées pour se couvrir contre les risques ou responsabilités inhérents à l'exécution du Contrat. L’Entreprise doit être désignée comme bénéficiaire de ces assurances et bénéficiaire de ces garanties, y compris des garanties de bonne exécution. Le Maître de l’ouvrage et le MCC, à la demande du MCC, seront désignés comme assurés supplémentaires pour ces assurances ou autres garanties, dans la mesure où les lois applicables le permettent. L’Entreprise veillera à ce que toutes indemnités de sinistres versées par lesdites assurances ou toutes autres formes de garantie soient utilisées pour remplacer ou réparer toute perte subie ou pour assurer l'acquisition des biens, services et travaux couverts, sous réserve que ces paiements soient, à la discrétion du MCC, déposés dans un compte tel que désigné par le Maître de l’ouvrage et acceptable par le MCC, ou conformément à d’autres instructions du MCC.

H. Conflit d’intérêts

L’Entreprise doit veiller à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne participent à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration ou de supervision d’un Contrat, d’une subvention ou autre avantage ou transaction financée en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par des fonds octroyés en vertu du Financement du MCC en rapport avec ce Contrat, dans lequel (i) l'entité, la personne, les membres immédiats de la famille de la personne ou de son ménage, son ou ses associés, ou les organisations contrôlées par ou impliquant substantiellement une telle personne ou entité, n’ait ou n’aient un intérêt financier ou autre (ii) la personne ou l’entité ne négocie ou ne prenne de dispositions quelconques concernant un emploi futur, à moins que cette personne ou entité n’ait d’abord révélé par écrit aux parties contractantes et au MCC ce conflit d’intérêt et, à la suite de cette révélation, les parties contractantes ne consentent par écrit à continuer malgré le conflit. L’Entreprise veillera à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne prenne part à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration, de supervision ou de mise en œuvre d'un contrat, d'une subvention ou autre avantage ou transaction financée en totalité ou en partie (directement ou indirectement) par les fonds octroyés en vertu du Financement du MCC en rapport avec le présent Contrat, ne sollicite , n'accepte de ou n'offre à un tiers, ne recherche ou ne reçoive de promesse (directement ou indirectement) pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, de cadeau, gratification, faveur ou avantage quelconque, autre que des articles de valeur minime, et conforme, sinon, aux directives que le MCC peut fournir, le cas échéant. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, clients, sous-traitants, agents, conseillers ou représentants ne prenne part à des activités qui sont, ou donnent l’impression d’être, en conflit avec leurs intérêts dans le cadre du présent Contrat. Sans pour autant limiter la portée de ce qui précède, l’Entreprise se conformera, et assurera la conformité, à l’ensemble des politiques en matière de conflits d’intérêts et de déontologie du Maître de l’ouvrage comme ce dernier l’aura communiqué à l’Entreprise.

I. Contradictions

En cas de contradiction entre le présent Contrat et le Compact et/ou l’Accord de décaissement ou l’Accord de passation de marché/Accord de mise en œuvre du programme, le ou les termes du Compact et/ou de l’Accord de décaissement ou de l’Accord de passation des marchés/Accord de mise en œuvre du programme prévaudra.

J. Autres Clauses

L’Entreprise se conformera aux modalités que pourraient spécifier le Maître de l’ouvrage ou le MCC en rapport avec le Contrat

K. Clauses à incorporer systématiquement

Dans tout sous-contrat ou contrat de sous-traitance conclu par l’Entreprise, conformément aux conditions du contrat, l’Entreprise devra veiller à inclure toutes les dispositions contenues dans les paragraphes (A) à (J) ci-dessus.