**REPUBLIQUE DU NIGER**



**MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER**

**Pour le compte du :**

**Gouvernement du Niger**

**\*\*\***

**DEMANDE DE COTATIONS**

**IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Fourniture et installation des** **consommables, matériels et équipements médicaux d****estinés aux Centres de santé du projet PGES Konni**

**\*\*\***

**Juillet 2021**

**Table des matières**

1. **Demande de Cotations**
2. **Pièces de la Demande de Cotations**

Annexe 1- Formulaire de soumission et Bordereau des prix.

Annexe 2- Tableau de comparaison des spécifications techniques

Annexe 3- Lieux de livraison et répartition par localité

Annexe 4- Formulaire de certification des Entreprises Publiques.

Annexe 5- Modèle de bon de commande.

|  |
| --- |
| 1. Demande de cotations |

**Niamey, le 5 juillet 2021**

**No** **ADM.Esp/41/Shop/176/20**

Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement de la République du Niger (le « Gouvernement ») ont conclu un programme de coopération en vue d’une assistance au titre du Millennium Challenge Account pour un montant d’environ Quatre Cent Trente Sept Millions de Dollars US [USD 437,000,000] (le « Financement MCC ») afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la croissance économique au Niger (le « Compact »). Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de Millennium Challenge Account - Niger (« MCA-Niger » ou l’ « Entité MCA »), entend utiliser une partie du Financement MCC pour des paiements éligibles en vertu d’un contrat pour lequel est émise la présente Demande de Cotations.

Le Programme du Compact comprend les projets suivants :

1. **Le Projet Irrigation et Accès aux Marchés**, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de l’augmentation des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des systèmes de gestion des inondations, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.
2. **Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique** dont l’objectif est d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de bétail dans les régions rurales du Niger. Il a aussi pour objectif d’améliorer la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en favorisant le développement durable des ressources naturelles essentielles à la production, en soutenant la croissance des entreprises agricoles et en augmentant les ventes des marchandises ciblées sur les marchés concernés.

Cette Demande de cotation vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui a été publié sur le site de MCA Niger et dans la base de données en ligne UN Development Business (« UNDB ») et sur DgMarket le 11 mars 2021.

MCA-Niger invite les fournisseurs éligibles à soumissionner **pour la fourniture et installation, des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de Santé couvrant la zone d’impact direct du projet PGES Konni** répartis en quatre (04) lots. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité des lots. Les variantes techniques ne seront pas prises en considération.

**Lot 1 :** **Consommables et tenues médicaux**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item**  **Lot 1** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** |
| 1.1 | Kit de réanimation nouveau-né complet | pièce | 2 |
| 1.2 | Abaisse langue bois | B/50 | 6 |
| 1.3 | Alèse | pièce | 60 |
| 1.4 | Blouse blanche | pièce | 20 |
| 1.5 | Blouse rose | pièce | 5 |
| 1.6 | Botte | paire | 5 |
| 1.7 | Chronos 2 trous | pièce | 5 |
| 1.8 | Combinaison | pièce | 5 |
| 1.9 | Fichier CPN, PF et CN | pièce | 4 |
| 1.10 | Fil de ligature et de suture assortis | pièce | 12 |
| 1.11 | Gant de ménage | paire | 5 |
| 1.12 | Gants d'examen vinyle taille 8/9 | B/100 | 6 |
| 1.13 | Masques chirurgicaux de protection | B/50 | 30 |
| 1.14 | Poubelle sceau à pédale 20 litres | pièce | 10 |
| 1.15 | Seringue AMUI | pièce | 1 |

**Lot 2 : Petits matériels médicaux**

| **Item**  **Lot 2** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Anse de platine | pièce | 6 |
| 2.2 | Balance Pèse bébé | pièce | 6 |
| 2.3 | Balance pèse-personne avec toise | pièce | 15 |
| 2.4 | Boîte à pansements | pièce | 6 |
| 2.5 | Boîte d'accouchement complète | pièce | 12 |
| 2.6. | Bassin de lit | pièce | 12 |
| 2.7 | Boite de petite chirurgie | pièce | 5 |
| 2.8 | Brouette | pièce | 5 |
| 2.9 | Dispositifs de lavage de mains | pièce | 5 |
| 2.10 | Haricot inox 500 ml | pièce | 10 |
| 2.11 | Lampe scialytique sur pied | pièce | 2 |
| 2.12 | Nébuliseur | pièce | 6 |
| 2.13 | Otoscope | pièce | 3 |
| 2.14 | Pied à perfusion + panier | pièce | 16 |
| 2.15 | Saturomètre | pièce | 1 |
| 2.16 | Stéthoscope adulte | pièce | 12 |
| 2.17 | Stéthoscope Enfant | pièce | 12 |
| 2.18 | Stéthoscope obstétrical | pièce | 5 |
| 2.19 | Tensiomètre manuel | pièce | 5 |
| 2.20 | Thermomètre électronique | pièce | 40 |
| 2.21 | Toise F E | pièce | 3 |
| 2.22 | Ventouse manuelle | pièce | 1 |

**Lot 3 :** **Équipements médicaux**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item Lot 3** | **DÉSIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** |
| 3.1 | Appareil de biochimie | pièce | 2 |
| 3.2 | Aspirateur mécanique | pièce | 1 |
| 3.3 | Automate compteur multiparamétrique (18 paramètres) | pièce | 1 |
| 3.4 | Centrifugeuse à hématocrite | pièce | 1 |
| 3.5 | Concentrateur d'oxygène 5l/mn 2,5 à 3 bars | pièce | 3 |
| 3.6 | Spectrophotomètre UV visible + cuves adaptées | pièce | 1 |
| 3.7 | Stérilisateur chaleur sèche 60 litres | pièce | 1 |
| 3.8 | Ventouse électrique | pièce | 2 |

**Lot 4 : Équipements et Mobiliers médicaux**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item Lot 4** | **DÉSIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** |
| 4.1 | Armoire à clapet | pièce | 6 |
| 4.2 | Armoire métallique double battant | pièce | 21 |
| 4.3 | Banc métallique | pièce | 18 |
| 4.4 | Bureau cadre | pièce | 12 |
| 4.5 | Chaise roulante | pièce | 1 |
| 4.6 | Chaise métallique | pièce | 39 |
| 4.7 | Chariot porte instruments | pièce | 8 |
| 4.8 | Fauteuil de bureau | pièce | 2 |
| 4.9 | Lit hospitalisation 0,80 | pièce | 11 |
| 4.10 | Matelas 0,80 avec alèse | pièce | 19 |
| 4.11 | Paravent | pièce | 9 |
| 4.12 | Rayonnage métallique 6 étagères | pièce | 1 |
| 4.13 | Table d'accouchement | pièce | 5 |
| 4.14 | Table de bureau | pièce | 10 |
| 4.15 | Table d'examen avec têtière | pièce | 10 |
| 4.16 | Tabouret à hauteur réglable | pièce | 4 |

1. La présente demande de cotation comprend les documents suivants :
2. Annexe 1- Formulaires soumission (Lettre de soumission accompagnée du Bordereau des prix et du Bordereau des quantités et calendrier) ;
3. Annexe 2- Tableau de comparaison des spécifications techniques ;
4. Annexe 3- Lieux de livraison et répartition par localité
5. Annexe 4- Formulaire de certification des Entreprises Publiques ;
6. Annexe 5- Modèle de bon de commande.
7. L’Offre présentée par chaque soumissionnaire doit comprendre les formulaires standards suivants fournis dans la présente Demande de Cotation :
8. La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée par le soumissionnaire ou le représentant habilité à signer au nom et pour le compte de la société accompagnée du Bordereau de Prix et du Bordereau des quantités et calendrier de livraison remplis, datés et signés. L’utilisation des ***formulaires en Annexe 1*** est obligatoire. Toute offre non accompagnée de la lettre de soumission signée par le représentant ou la personne autorisée par la société sera déclarée non conforme et rejetée ;
9. Le Tableau de comparaison des spécifications techniques dûment rempli obligatoirement ligne par ligne par le soumissionnaire suivant le Formulaire en ***Annexe 2*** ;
10. Le Formulaire de certification des Entreprises Publiques dûment rempli et signé suivant le ***Formulaire en Annexe 3***.
11. L’Offre devra respecter les conditions suivantes :
    1. **Prix** : Les prix offerts seront Hors Taxes, Hors Douanes (Conformément au statut dont bénéficie le financement de MCA-Niger en République du Niger) et exprimés en **Francs CFA** suivant les instructions du Formulaire de soumission ;
    2. Tous les documents fournis doivent être ***en Français*** y compris les spécifications Techniques. Les documents établis dans une autre langue devront être accompagnés d’une traduction certifiée par un traducteur agréé ; dans ce cas la traduction en français fera foi.
    3. **Validité de l’Offre** : L’offre devra rester valide pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres indiquée au Point 9 ci-dessous. Une offre avec un délai de validité de moins de ***90 jours sera rejetée***.
12. **Description des fournitures** : Le soumissionnaire devra fournir les fiches techniques constructeur des articles proposés, une description technique en conformité avec ***l’Annexe 2. Le soumissionnaire joindrait la brochure avec les photos des articles proposés pour illustration***
13. **Lieu et délai de livraison** : Les fournitures devront être livrées et installés aux lieux indiqués dans l’**Annexe 3**. Pour chaque lot, le candidat peut proposer un délai de livraison à sa convenance sans toutefois dépasser les **SOIXANTE (60) JOURS** calendaires après la réception du Bon de Commande par le fournisseur, en tenant compte des indications en Annexe 1 de la Demande de cotations. Des pénalités de retard sont prévues et les modalités d’application seront indiquées dans le Bon de Commande à signer. Toute offre avec un délai de livraison de plus de 60 jours sera déclarée non conforme.

En cas d’attribution de deux lots ou plusieurs lots à un même candidat, les délais ne sont pas cumulables.

***6.* Délai de Garantie**: Le délai de garantie est de **six (6) mois** à compter de la réception provisoire pour tous les items du **Lot 3** - **Équipements médicaux**.

7. Les documents ou pièces à remettre en sus de ceux mentionnés à la clause 2 ci-dessus sont les suivants :

1. La copie du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ou équivalent selon le Pays, du numéro d’identification fiscal (NIF) ou équivalent selon le pays ; Quant à l’Attestation de Régularité Fiscale (ARF) qui concerne seulement le soumissionnaire local, elle sera demandée au soumissionnaire finalement retenu, avant la signature du Bon de Commande.
2. Le pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire (procuration ou autre forme d’autorisation) s’il est différent des représentants légaux du soumissionnaire inscrit sur le RCCM ou dans les statuts de l’entreprise.
3. La documentation technique adéquate ou toute information pertinente relative aux fournitures proposées.
4. Autorisation du Fabricant ou distributeur agrée : *Sans objet*

Autres :

La preuve d’exécution de trois (03) marchés similaires au cours des deux (02) dernières années. On entend par marché similaire, tout marché de fournitures, matériels et/ou équipements médicaux. Cette preuve d’exécution doit être attestée au moyen d’une copie du marché ou bon de Commande accompagnée de l’attestation de bonne fin délivrés par les clients.

**8. Evaluation des offres et attribution du marché** : L’évaluation sera conduite de la manière suivante :

1. Le Procurement Agent procédera à la vérification, sur les sites *The Dept. of Commerce, International Trade Administration, Consolidated Screening List; US Treasury, Office of Foreign Assets Control, Specially Designated Nationals (SDN) List;* *US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, Denied Persons List; US State Department, Directorate of Defense Trade Controls, AECA Debarred List; System for Award Management (SAM);*  *World Bank Debarred Lis;* *US State Department, Foreign Terrorist Organizations (FTO) List; US State Department, Executive Order 13224; et US State Sponsors of Terrorism List,* de l’éligibilité des soumissionnaires ;
2. Le panel d’évaluation technique procédera à la vérification de la conformité administrative des offres des soumissionnaires éligibles conformément aux clauses 1 et 2 de la demande de cotations ;
3. Le panel d’évaluation technique procédera à la vérification de la conformité technique (conformité aux spécifications techniques demandées) des offres retenues à l’étape précédente conformément à la clause 2) b) de la DC ;
4. Le panel d’évaluation technique procédera à l’analyse financière des offres jugées conformes pour l’essentiel (vérification des erreurs de calcul, comparaison des prix sur la base du Prix Total (excluant la TVA et toutes les autres taxes en vigueur compte tenu de l’exonération dont bénéficie MCA- Niger et classement) ;
5. En fin le PA procédera à l’analyse du caractère raisonnable du prix du soumissionnaire dont l’offre conforme a été évaluée la moins disante et proposera l’attribution du Bon de commande. En tout état de cause, MCA- Niger n’attribuera le Bon de commande qu’au soumissionnaire qui possède l’expérience et les capacités techniques pour l’exécution satisfaisante du marché et dont l’offre est jugée raisonnable.

**9.** Les fournisseurs intéressés sont invités à soumettre sous pli fermé leur offre comportant les formulaires et les documents requis en envoyant le dossier complet au plus tard **le 29 juillet 2021 à 10 heures 00 (heure locale**) à l’adresse ci-dessous :

**Millennium Challenge Account MCA-Niger**

**Att : Agent de Passation des Marchés**

**Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,**

**2ème Etage,**

**Niamey-Niger**

Avec la mention : « **DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20** relative à la fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé couvrant la zone d'impact direct du projet (PGES Konni) - ***LOT …… (mentionner le n° et le titre du lot proposé***) -»

« ***A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement*** »

Le soumissionnaire présentera son offre dans une enveloppe fermée contenant **UN (1) ORIGINAL** et **Trois (3) copies**. ***Les offres devront être liées et présentées séparément pour chacun des lots***

**10.** Les demandes d’éclaircissement seront acceptées jusqu’au plus tard cinq (5) jours avant la date limite de dépôt des offres. Les demandes seront envoyées à l’adresse courriel [procurement@mcaniger.ne](mailto:procurement@mcaniger.ne) copie à [mcanigerpa@cardno.com](mailto:mcanigerpa@cardno.com) avec la mention en Objet du courriel [***référence et objet du marché dûment abrégé***]. MCA- Niger répondra à ces demandes au plus tard trois (3) jours avant la date limite de dépôt des offres.

**11.** Le MCA-Niger se réserve le droit d’annuler la présente demande de cotation à toute étape du processus, sans être tenu d’en apporter les justifications ; toute contestation portant sur une telle annulation sera irrecevable.

**12.** Contestation des Soumissionnaires : MCA-Niger recevra et traitera toute contestation d’un soumissionnaire s’estimant lésé ou avoir eu un préjudice du fait d’un manquement de MCA-Niger dans la conduite du processus de sélection. MCA-Niger suivra les règles fixées dans le Système de contestation des soumissionnaires, disponible à l’adresse suivante : http://www.mcaniger.ne telles que requis par les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC ».

Toute contestation sera adressée au :

Secrétariat du Bid Challenge, Millennium Challenge Account- Niger

Boulevard Mali Béro en Face du Lycée Bosso BP 738 – Niamey

Email : [bid.challenge@mcaniger.ne](mailto:bid.challenge@mcaniger.ne) avec copie à :

[procurement@mcaniger.ne](mailto:procurement@mcaniger.ne) ; [mcanigerpa@cardno.com](mailto:mcanigerpa@cardno.com)

**ANNEXE 1**

**FORMULAIRES DE SOUMISSION**

* 1. **Lettre de soumission**

Date :

**Demande de cotations** : « **Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet (PGES Konni)**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20** »

**LOT …. (***insérer le numéro et titre du lot proposé***)**

A: **Millennium Challenge Account MCA-Niger**

**Att : Agent de Passation des Marchés**

**Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,**

**2ème Etage,**

**Niamey-Niger**

Après avoir examiné les documents concernant la demande de cotation, dont la réception est dûment reconnue, nous, soussignés, proposons de fournir **les équipements auprès des centres de santé couvrant la zone d’impact direct du projet (PGES Konni) pour le Lot** ( *préciser le lot* *et le titre*) conformément à ladite demande de cotation pour la somme de ***[\_\_\_montant total de soumission en lettres et chiffres\_\_\_]*** ou toute autre somme qui peut être déterminée conformément à la Liste des prix ci-jointe et fait partie de la cotation.

Nous nous engageons, si notre cotation est acceptée, à livrer les marchandises conformément au calendrier de livraison spécifié dans la Liste des exigences.

Nous acceptons de respecter cette cotation pour la période de validité spécifiée dans la demande de cotations.

Nous acceptons que Le MCA-Niger se réserve le droit d’annuler la présente demande de cotation à toute étape du processus, sans être tenu d’en apporter les justifications ; toute contestation portant sur une telle annulation sera irrecevable

Nous comprenons que vous n'êtes pas obligés d'accepter la cotation la moins disante ni aucune cotation que vous pourriez recevoir.

Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021

*[****Signature****] [Par ordre de]*

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Représentant dûment autorisé à signer cette soumission pour et au nom de : *[insérer nom et cachet de la société**].*

**1.2.1) BORDEREAU DE PRIX**

**DC :** **No. IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Lot 1 :** **Consommables et tenues médicaux**

**Nous : [nom de la société** **du soumissionnaire], soumettons une offre relative à l’Achat des fournitures suivantes :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Prix Unitaire**  **HT en FCFA** | **Prix Total**  **HT en FCFA** |
| 1.1 | Kit de réanimation nouveau-né complet | pièce | 2 |  |  |
| 1.2 | Abaisse langue bois | B/50 | 6 |  |  |
| 1.3 | Alèse | pièce | 60 |  |  |
| 1.4 | Blouse blanche | pièce | 20 |  |  |
| 1.5 | Blouse rose | pièce | 5 |  |  |
| 1.6 | Botte | paire | 5 |  |  |
| 1.7 | Chronos 2 trous | pièce | 5 |  |  |
| 1.8 | Combinaison | pièce | 5 |  |  |
| 1.9 | Fichier CPN, PF et CN | pièce | 4 |  |  |
| 1.10 | Fil de ligature et de suture assortis | pièce | 12 |  |  |
| 1.11 | Gant de ménage | paire | 5 |  |  |
| 1.12 | Gants d'examen vinyle taille 8/9 | B/100 | 6 |  |  |
| 1.13 | Masques chirurgicaux de protection | B/50 | 30 |  |  |
| 1.14 | Poubelle sceau à pédale 20 litres | pièce | 10 |  |  |
| 1.15 | Seringue AMUI | pièce | 1 |  |  |
| **Montant total HT** | | | | |  |

***Arrêté le montant total hors taxes du marché pour le lot 1 à la somme de …………………………… (en lettres) ……………………. (en chiffres ……) F CFA***

Nous confirmons que :

1. Les coûts proposés sont **hors TVA et toutes autres taxes applicables**.
2. La devise utilisée est **le Franc CFA**.
3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.
4. Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de **trois (03) jours à compter de sa réception**.
5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent **tous les frais nécessaires à l’exécution** du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette Demande de cotation.
6. Notre offre est valide pour **une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.**

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2.2) BORDEREAU DE PRIX**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Lot 2 : Petits matériels médicaux**

**Nous : [nom de la société** **du soumissionnaire], soumettons une offre relative à l’Achat des matériels suivants :**

| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Prix Unitaire**  **HT en FCFA** | **Prix Total**  **HT en FCFA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Anse de platine | pièce | 6 |  |  |
| 2.2. | Balance Pèse bébé | pièce | 6 |  |  |
| 2.3. | Balance pèse-personne avec toise | pièce | 15 |  |  |
| 2.4. | Boîte à pansements | pièce | 6 |  |  |
| 2.5 | Boîte d'accouchement complète | pièce | 12 |  |  |
| 2.6 | Bassin de lit | pièce | 12 |  |  |
| 2.7 | Boite de petite chirurgie | pièce | 5 |  |  |
| 2.8 | Brouette | pièce | 5 |  |  |
| 2.9 | Dispositifs de lavage de mains | pièce | 5 |  |  |
| 2.10 | Haricot inox 500 ml | pièce | 10 |  |  |
| 2.11 | Lampe scialytique sur pied | pièce | 2 |  |  |
| 2.12 | Nébuliseur | pièce | 6 |  |  |
| 2.13 | Otoscope | pièce | 3 |  |  |
| 2.14 | Pied à perfusion + panier | pièce | 16 |  |  |
| 2.15 | Saturomètre | pièce | 1 |  |  |
| 2.16 | Stéthoscope adulte | pièce | 12 |  |  |
| 2.17 | Stéthoscope Enfant | pièce | 12 |  |  |
| 2.18 | Stéthoscope obstétrical | pièce | 5 |  |  |
| 2.19 | Tensiomètre manuel | pièce | 5 |  |  |
| 2.20 | Thermomètre électronique | pièce | 40 |  |  |
| 2.21 | Toise F E | pièce | 3 |  |  |
| 2.22 | Ventouse manuelle | pièce | 1 |  |  |
| **Montant total HT** | | | | |  |

***Arrêté le montant total hors taxes du marché pour le lot 2 à la somme de …………………………… (en lettres) ……………………. (en chiffres ……) F CFA***

Nous confirmons que :

1. Les coûts proposés sont **hors TVA et toutes autres taxes applicables**.
2. La devise utilisée est **le Franc CFA**.
3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.
4. Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de **trois (03) jours à compter de sa réception**.
5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent **tous les frais nécessaires à l’exécution** du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette Demande de cotation.
6. Notre offre est valide pour **une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.**

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2.3) BORDEREAU DE PRIX**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Lot 3 : Équipements médicaux**

**Nous : [nom de la société** **du soumissionnaire], soumettons une offre relative à l’Achat d'équipements suivants :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Prix Unitaire**  **HT en FCFA** | **Prix Total**  **HT en FCFA** |
| 3.1 | Appareil de biochimie | pièce | 2 |  |  |
| 3.2 | Aspirateur mécanique | pièce | 1 |  |  |
| 3.3 | Automate compteur multiparamétrique (18 paramètres) | pièce | 1 |  |  |
| 3.4 | Centrifugeuse à hématocrite | pièce | 1 |  |  |
| 3.5 | Concentrateur d'oxygène 5l/mn 2,5 à 3 bars | pièce | 3 |  |  |
| 3.6 | Spectrophotomètre UV visible + cuves adaptées | pièce | 1 |  |  |
| 3.7 | Stérilisateur chaleur sèche 60 litres | pièce | 1 |  |  |
| 3.8 | Ventouse électrique | pièce | 2 |  |  |
| **Montant total HT** | | | | |  |

***Arrêté le montant total hors taxes du marché pour le lot 3 à la somme de …………………………… (en lettres) ……………………. (en chiffres ……) F CFA***

Nous confirmons que :

1. Les coûts proposés sont **hors TVA et toutes autres taxes applicables**.
2. La devise utilisée est **le Franc CFA**.
3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.
4. Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de **trois (03) jours à compter de sa réception**.
5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent **tous les frais nécessaires à l’exécution** du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette Demande de cotation.
6. Notre offre est valide pour **une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.**

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2.4) BORDEREAU DE PRIX**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Lot 4 : Équipements et Mobiliers médicaux**

**Nous : [nom de la société** **du soumissionnaire], soumettons une offre relative à l’Achat d'équipements et mobiliers suivants :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Prix Unitaire**  **HT en FCFA** | **Prix Total**  **HT en FCFA** |
| 4.1 | Armoire à clapet | pièce | 6 |  |  |
| 4.2 | Armoire métallique double battant | pièce | 21 |  |  |
| 4.3 | Banc métallique | pièce | 18 |  |  |
| 4.4 | Bureau cadre | pièce | 12 |  |  |
| 4.5 | Chaise roulante | pièce | 1 |  |  |
| 4.6 | Chaise métallique | pièce | 39 |  |  |
| 4.7 | Chariot porte instruments | pièce | 8 |  |  |
| 4.8 | Fauteuil de bureau | pièce | 2 |  |  |
| 4.9 | Lit hospitalisation 0,80 | pièce | 11 |  |  |
| 4.10 | Matelas 0,80 avec alèse | pièce | 19 |  |  |
| 4.11 | Paravent | pièce | 9 |  |  |
| 4.12 | Rayonnage métallique 6 étagères | pièce | 1 |  |  |
| 4.13 | Table d'accouchement | pièce | 5 |  |  |
| 4.14 | Table de bureau | pièce | 10 |  |  |
| 4.15 | Table d'examen avec têtière | pièce | 10 |  |  |
| 4.16 | Tabouret à hauteur réglable | pièce | 4 |  |  |
| **Montant total HT** | | | | |  |

***Arrêté le montant total hors taxes du marché pour le lot 4 à la somme de …………………………… (en lettres) ……………………. (en chiffres ……) F CFA***

Nous confirmons que :

1. Les coûts proposés sont **hors TVA et toutes autres taxes applicables**.
2. La devise utilisée est **le Franc CFA**.
3. “Jour” s’entend “Jour calendaire” et une semaine comprend 7 jours.
4. Nous signerons le bon de commande émis par MCA-Niger dans un délai maximum de **trois (03) jours à compter de sa réception**.
5. Nos prix mentionnés ci-dessus comprennent **tous les frais nécessaires à l’exécution** du marché conformément aux spécifications techniques et autres exigences de cette Demande de cotation.
6. Notre offre est valide pour **une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.**

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.3.1. BORDEREAU DES QUANTITÉS ET CALENDRIER DE LIVRAISON**

**Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet PGES Konni**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20**

**Lot 1 :** **Consommables et tenues médicaux**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Délai de livraison demandé** | **Délai de livraison proposé** |
| 1.1 | Kit de réanimation nouveau-né complet | pièce | 2 | **Soixante (60) jours calendaires** **à compter de la réception du Bon de Commande** |  |
| 1.2 | Abaisse langue bois | B/50 | 6 |
| 1.3 | Alèse | pièce | 60 |
| 1.4 | Blouse blanche | pièce | 20 |
| 1.5 | Blouse rose | pièce | 5 |
| 1.6 | Botte | paire | 5 |
| 1.7 | Chronos 2 trous | pièce | 5 |
| 1.8 | Combinaison | pièce | 5 |
| 1.9 | Fichier CPN, PF et CN | pièce | 4 |
| 1.10 | Fil de ligature et de suture assortis | pièce | 12 |
| 1.11 | Gant de ménage | paire | 5 |
| 1.12 | Gants d'examen vinyle taille 8/9 | B/100 | 6 |
| 1.13 | Masques chirurgicaux de protection | B/50 | 30 |
| 1.14 | Poubelle sceau à pédale 20 litres | pièce | 10 |
| 1.15 | Seringue AMUI | pièce | 1 |

Nom du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fonction du signataire au

Sein de l’organisation : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.3.2. BORDEREAU DES QUANTITES ET CALENDRIER DE LIVRAISON**

**Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet PGES Konni**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20»**

**Lot 2 :** **Petits matériels médicaux**

| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Délai de livraison demandé** | **Délai de livraison proposé** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Anse de platine | pièce | 6 | **Soixante (60) jours calendaires** **à compter de la réception du Bon de Commande** |  |
| 2.2. | Balance Pèse bébé | pièce | 6 |
| 2.3. | Balance pèse-personne avec toise | pièce | 15 |
| 2.4. | Boîte à pansements | pièce | 6 |
| 2.5 | Boîte d'accouchement complète | pièce | 12 |
| 2.6 | Bassin de lit | pièce | 12 |
| 2.7 | Boite de petite chirurgie | pièce | 5 |
| 2.8 | Brouette | pièce | 5 |
| 2.9 | Dispositifs de lavage de mains | pièce | 5 |
| 2.10 | Haricot inox 500 ml | pièce | 10 |
| 2.11 | Lampe scialytique sur pied | pièce | 2 |
| 2.12 | Nébuliseur | pièce | 6 |
| 2.13 | Otoscope | pièce | 3 |
| 2.14 | Pied à perfusion + panier | pièce | 16 |
| 2.15 | Saturomètre | pièce | 1 |
| 2.16 | Stéthoscope adulte | pièce | 12 |
| 2.17 | Stéthoscope Enfant | pièce | 12 |
| 2.18 | Stéthoscope obstétrical | pièce | 5 |
| 2.19 | Tensiomètre manuel | pièce | 5 |
| 2.20 | Thermomètre électronique | pièce | 40 |
| 2.21 | Toise F E | pièce | 3 |
| 2.22 | Ventouse manuelle | pièce | 1 |  |  |

**1.3.3. BORDEREAU DES QUANTITES ET CALENDRIER DE LIVRAISON**

**Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet PGES Konni**

**DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20»**

**Lot 3 : Équipements médicaux**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Délai de livraison demandé** | **Délai de livraison proposé** |
| 3.1 | Appareil de biochimie | pièce | 2 | **Soixante (60) jours calendaires** **à compter de la réception du Bon de Commande** |  |
| 3.2 | Aspirateur mécanique | pièce | 1 |
| 3.3 | Automate compteur multiparamétrique (18 paramètres) | pièce | 1 |
| 3.4 | Centrifugeuse à hématocrite | pièce | 1 |
| 3.5 | Concentrateur d'oxygène 5l/mn 2,5 à 3 bars | pièce | 3 |
| 3.6 | Spectrophotomètre UV visible + cuves adaptées | pièce | 1 |
| 3.7 | Stérilisateur chaleur sèche 60 litres | pièce | 1 |
| 3.8 | Ventouse électrique | pièce | 2 |

**1.3.4. BORDEREAU DES QUANTITES ET CALENDRIER DE LIVRAISON**

**Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet PGES Konni**

**IR/IPD/3/Shop/176/20»**

**Lot 4 : Équipements et Mobiliers médicaux**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS** | **UM** | **Quantité** | **Délai de livraison demandé** | **Délai de livraison proposé** |
| 4.1 | Armoire à clapet | pièce | 6 | **Soixante (60) jours calendaires** **à compter de la réception du Bon de Commande** |  |
| 4.2 | Armoire métallique double battant | pièce | 21 |
| 4.3 | Banc métallique | pièce | 18 |
| 4.4 | Bureau cadre | pièce | 12 |
| 4.5 | Chaise roulante | pièce | 1 |
| 4.6 | Chaise métallique | pièce | 39 |
| 4.7 | Chariot porte instruments | pièce | 8 |
| 4.8 | Fauteuil de bureau | pièce | 2 |
| 4.9 | Lit hospitalisation 0,80 | pièce | 11 |
| 4.10 | Matelas 0,80 avec alèse | pièce | 19 |
| 4.11 | Paravent | pièce | 9 |
| 4.12 | Rayonnage métallique 6 étagères | pièce | 1 |
| 4.13 | Table d'accouchement | pièce | 5 |
| 4.14 | Table de bureau | pièce | 10 |
| 4.15 | Table d'examen avec têtière | pièce | 10 |
| 4.16 | Tabouret à hauteur réglable | pièce | 4 |

**ANNEXE 2**

« **Fourniture et Installation des équipements auprès des centres de santé couvrant la zone d'impact direct du projet (PGES Konni) DC-No. IR/IPD/3/Shop/176/20 »**

**2.1. TABLEAU DE COMPARAISON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Lot 1 :** **Consommables et tenues médicaux**

| **Item** | **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES** | **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**  **(*A remplir ligne par ligne par le candidat*)** |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Kit de réanimation nouveau-né complet** |  |
| Un ballon de volume maximal 500 ml permettant une pression de ventilation de 10 à 40 cm d’eau |  |
| 1 valve permettant l’inspiration spontanée directe |  |
| 2 masques faciaux transparents, parfaitement étanches, taille bébé livré chacun avec dans l’étui |  |
| 1 tube caoutchouc longueur 1.5 m avec connecteurs mâle et femelle à placer entre le débitmètre et le soufflet pour l’enrichissement en oxygène |  |
| 2 canules de Guedel (taille nourrisson) |  |
| **1.2** | **Abaisse langue en bois pour adulte** |  |
| Boîte de 50 abaisses langues |  |
| **1.3** | **Alèse imperméable** |  |
| Molletonnée 160 x 70 cm pour lit, |  |
| **1.4** | **Blouse blanche** |  |
| 100% coton |  |
| Coupe longue |  |
| Manches longues |  |
| boutons métalliques à pressions |  |
| 3 poches : un côté cœur et deux poches basses |  |
| Taille 38= 10 unités |  |
| Taille de 42= 10 unités |  |
| **1.5** | **Blouse rose pour femme** |  |
| Tissu :65% Polyester 35% Coton |  |
| Fermeture par Pressions |  |
| Coupe : Semi-cintrée |  |
| Manches : Courtes |  |
| Longueur :105cm environ |  |
| 3 poches : un côté cœur et deux poches basses |  |
| Taille =38 |  |
| **1.6** | **Botte** |  |
| Botte qualité supérieure haute |  |
| Matériel supérieur : PVC |  |
| Matériel de Outsole : en caoutchouc |  |
| Taille : 44 |  |
| **1.7** | **Classeur chrono à 2 trous** |  |
| Dimensions environ : 28,5 x 32 x 5,5 cm |  |
| Convient pour format A4 |  |
| **1.8** | **Combinaison** |  |
| Matière : Polyester et Coton 3 poches |  |
| Taille :44 |  |
| Couleur : bleu |  |
| **1.9** | **Fichier CPN, PF et CN** |  |
|  | Registre de consultation prénatale (CPN), planification familiale (PF) et consultation nourrisson (CN) en conformité avec la réglementions du ministère de santé du Niger |  |
| **1.10** | **Fil de ligature et de suture assortis** |  |
| Mono fil et/ou tressé. qualités organoleptiques élevées : |  |
| Solidité : résistance à la traction, proportionnelle au diamètre |  |
| Glissance : aptitude à glisser dans les différents tissus en limitant les traumatismes |  |
| Élasticité : capacité d’un fil à s’allonger |  |
| Souplesse : bonne tenue de nœud, maniable |  |
| Fil de suture non résorbable bleu : quatre (4) boites |  |
| Fil de suture résorbable incolore Optime R : quatre (4) boites |  |
| Fil de suture résorbable tressé Ethicon Vicryl Rapide : quatre (4) boites |  |
| **1.11** | **Gant de ménage de qualité supérieure** |  |
| **1.12** | **Gants d'examen vinyle** |  |
| Taille 8/9 |  |
| Très haute qualité |  |
| Sans latex, ni accélérateurs de vulcanisation |  |
| (NQA = 1.5) |  |
| **1.13** | **Masques chirurgicaux de protection** |  |
| **1.14** | **Poubelle sceau à pédale 20 litres** |  |
| Corps en acier inox |  |
| Capacité env. 18-20 litres, diamètre 25 cm, |  |
| Hauteur 36 cm env. |  |
| Ouverture par pédale, seau intérieur en plastique |  |
| **1.15** | **Seringue AMUI** |  |
| Seringue en polypropylène de 60 cc avec un système double valve pour faire le vide et jouer son rôle d'aspiration |  |

**2.2. TABLEAU DE COMPARAISON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Lot 2 :** **Petits matériels médicaux**

| **Item** | **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES** | **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**  **(*A remplir ligne par ligne par le candidat*)** |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Anse de platine** |  |
| Longueur 40 mm et Ø 0,5 ou 0,7 mm |  |
| **2.2.** | **Balance Pèse bébé** |  |
| ELECTRONIQUE DIGITAL 20 kg |  |
| Graduation par 10 g |  |
| Mémorise et affiche la dernière pesée |  |
| Affichage sur écran LCD |  |
| Fonctionne avec 4 piles 1,5V fournies |  |
| Tare et arrêt automatique |  |
| Livré avec un revêtement textile antibactérien |  |
| **2.3.** | **Balance pèse-personne avec toise** |  |
| Graduation par 1 kg |  |
| Affichage à aiguille sur large cadran circulaire (17 cm) blanc et noir |  |
| Structure et plateau en métal laqué blanc |  |
| Recouvert d'un tapis anti - dérapant |  |
| Agrée usage médical |  |
| **2.4.** | **Boîte à pansements** |  |
| Boîte inox environ 18 x 9 x 3 cm comprenant : |  |
| 3 Révélateurs de Desmares |  |
| 1 Aiguille à corps étrangers |  |
| 1 Curette à corps étrangers |  |
| 1 Bistouri |  |
| 1 Couteau de Graefe |  |
| 1 Pince A/G |  |
| 1 Pince à épiler |  |
| 1 Petit ciseau |  |
| 1 Trépan d’Elliot |  |
| **2.5** | **Boîte d'accouchement complète** |  |
| 1 Boîte inox, 40 x 20 x 9 cm |  |
| 1 Ciseaux Mousses, courbes, 18 cm |  |
| 1 Clamp Ombilical de Bar, 8 cm |  |
| 1 Forceps Tarnier, avec tracteur 40 cm |  |
| 1 Insufflateur Ribemont, sans poire, 10 cm |  |
| 2 Pince Jean-Louis Faure, courbe, A/G, 22 cm |  |
| 1 Perce-membrane, 19 cm |  |
| 1 Sonde Vésicale, métal, femme, 15 cm |  |
| 1 Stéthoscope Obstétrical Pinard, aluminium |  |
| **2.6** | **Bassin de lit** |  |
| Bassin de lit plastique avec couvercle |  |
| En polyéthylène blanc |  |
| Couvercle adapté |  |
| Poignée droite |  |
| Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. |  |
| Autoclavable à 121 °C Maximum. |  |
| **2.7** | **Boite de petite chirurgie** |  |
| 1 boîte pour instruments 286 x 280 x 100 mm inox |  |
| 1 pince hémostatique droite avec griffes 160 mm (de Kocher) |  |
| 1 pince hémostatique droite sans griffes 125 mm (type Halsted Mosquito) |  |
| 1 pince hémostatique droite avec griffes 145 mm (de Kocher) |  |
| 1 pince hémostatique droite sans griffes 145 mm (de péan) |  |
| 1 pince porte-aiguilles droite 180 mm |  |
| 1 poignée de bistouri no 4 |  |
| 1 poignée de bistouri no 3 |  |
| 1 écarteur de Farabeuf (la paire) |  |
| 1 pince à dissection sans griffes 155 mm |  |
| 2 pinces à pansement et à tampons droite 200 mm (de Gross) |  |
| 1 pince à pansements, à polypes et à tumeurs droite 250 mm |  |
| 1 ciseaux à dissection courbe 145 mm |  |
| 1 ciseaux à chirurgie droit 145 mm |  |
| 1 pince à champs 115 mm |  |
| **2.8** | **Brouette** |  |
| Brouette qualité Supérieure |  |
| Cuve entièrement galvanisée d´un volume 100 litres |  |
| Un Pneu d´une largeur de 10 cm Ø 380 mm 3.50-8 |  |
| Cadre Ø 32 mm, entièrement galvanisé |  |
| Epaisseur de la cuve : 1,2 mm, galvanisée |  |
| Dimensions cuve – bord supérieur : 820 x 500 x 230-280 mm |  |
| Charge possible max. : 150 kg |  |
| Dimensions montée Lxlxh : 1430 x 600 x 600 mm |  |
| Poids de la brouette : 12,2 kg |  |
| **2.9** | **Dispositifs de lavage de mains** |  |
| Dispositifs de lavage de mains avec pédale |  |
| Récipent de 120 litres raccordé au tuyau en PVC |  |
| Disposif de flexible armé après pédale de robinet commandable par pied |  |
| **2.10** | **Haricot inox 500 ml** |  |
| Capacité 500 ml à bords roulés en INOX |  |
| **2.11** | **Lampe scialytique sur pied** |  |
| Lampe médicale mobile halogène 11000 LUX |  |
| Eclairage halogène, 11.000 lux, hauteur réglable |  |
| Bras flexible, piètement pliant chromé sur roulettes |  |
| Livrée avec ampoule |  |
| **2.12** | **Nébuliseur** |  |
| Nébuliseur à ultrasons à grand volume, silencieux. |  |
| Durée programmable : de 1 à 30 minutes ou mode continu. |  |
| Jusqu'à 72 heures en continu avec bouteille et kit de longue durée. |  |
| Flux d'air : jusqu'à 17 l/min, réglable (11 niveaux). |  |
| Vitesse : de 0 à 3 ml/min, réglable (10 niveaux). |  |
| Taille de particule : 4.4 m MMAD\* |  |
| Capacité de réservoir de médicaments : 150 ml (minimum 5 ml). |  |
| Possibilité d'utilisation combinée avec l'oxygénothérapie. |  |
| Indication d'erreurs sur l'écran. |  |
| Alarme d'erreur ou de fin de durée programmée. |  |
| Facile désinfection des pièces. |  |
| Grand écran avec éclairage arrière. |  |
| Alimentation : 230 VAC, 50 Hz |  |
| Consommation énergétique : environ 80 VA |  |
| Fusible : T2A L250V |  |
| Fréquence ultrasons : environ 1.7 MHz |  |
| **2.13** | **Otoscope** |  |
| Otoscope à éclairage LEDs - |  |
| Poignée à piles en aluminium et fibre de verre renforcée - |  |
| Optique pivotante, grossissement x3 - |  |
| Variateur d'intensité - |  |
| Arrêt automatique Coloris : Noir |  |
| Coloris : Noir |  |
| **2.14** | **Pied à perfusion + panier** |  |
| Tige porte bocaux à perfusion montée sur piétement lesté quadripode à roulettes. |  |
| 2 crochets portes bocaux en inox. |  |
| Un (1) panier en treillis inox porte bocaux à perfusion |  |
| Colonne en acier inox à hauteur réglable jusqu’à 200 cm |  |
| **2.15** | **Saturomètre** |  |
| Oxymètre de pouls portable |  |
| Système de mesure : Mesure au bout du doigt. |  |
| Rapide : La saturation en oxygène du sang et le pouls sont indiqués en quelques secondes. |  |
| Précis : Plage de mesure SpO2 de 0 à 100 % (précision +/- 1% entre 80 et 100). |  |
| Plage de mesure pouls de 0 à 250 (précision +/- 1%). |  |
| Pratique : Témoin de stabilisation de la mesure |  |
| Dispositif sonore de fréquence cardiaque (pouvant être déconnecté) |  |
| Indicateur de fin de mesure. Alimentation : piles LR03 (fournies). |  |
| Livré avec une housse de protection pour les déplacements. |  |
| **2.16** | **Stéthoscope adulte** |  |
| Marquage CE |  |
| Modèle biauriculaire, à double pavillon. |  |
| Livré avec 2 membranes de rechange et 2 jeux d’embout de lyre. |  |
| **2.17** | **Stéthoscope Enfant** |  |
| Marquage CE |  |
| Modèle biauriculaire, pavillon monobloc. |  |
| Livré avec 2 membranes de rechange et 2 jeux d’embout de lyre |  |
| **2.18** | **Stéthoscope obstétrical** |  |
| Modèle de Pinard en aluminium. |  |
| **2.19** | **Tensiomètre manuel** |  |
| Brassards adhésifs velcro, avec |  |
| Poire pour : adulte grande taille, adulte taille normale, |  |
| Manomètre à lame, gradué de 0 à 300 mm Hg, à aiguille libre. |  |
| Bouton de remise à zéro. |  |
| Avec stéthoscope double pavillon |  |
| 1 face adulte, 1 face enfant |  |
| Pavillon en acier inoxydable |  |
| Bague plastique anti-froid |  |
| Ressort de rappel, lyres orientées |  |
| Embouts auriculaires remplaçables |  |
| **2.20** | **Thermomètre électronique** |  |
| Thermomètre médical a mercure ""clinique"" |  |
| Etui plastique rigide transparent |  |
| Echelle de 30 à 40°C |  |
| Boite de 10 thermomètres |  |
| **2.21** | **Toise F E** |  |
| Toise en bois position allongée |  |
| Longueur 2000 mm, graduation 5 mm |  |
| **2.22** | **Ventouse manuelle** |  |
| Complète avec 3 cupules Malstrom en inox de 40, 50 et 60 mm |  |
| Manche poignée avec valve manuelle de dépression |  |
| Bocal en verre de 750 ml avec bouchon et manomètre et soupape manuelle |  |
| Tuyaux autoclavables |  |
| Pompe à aspiration (à vide) avec raccords stérilisables |  |

**2.3. TABLEAU DE COMPARAISON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Lot 3 Équipements médicaux**

| **Item** | **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES** | **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**  **(*A remplir ligne par ligne par le candidat*)** |
| --- | --- | --- |
| **3.1** | **Appareil de biochimie** |  |
| Lisa 300 + analyseur multiparamétrique sélectif de Biochimie équipé de : |  |
| Lavage des cubes intégrés |  |
| Module d’analyse |  |
| Module de commande |  |
| **3.2** | **Aspirateur mécanique** |  |
| Armature fixe en tubes métallique revêtue peinture époxy. |  |
| Assise montée sur 4 pieds |  |
| Dimensions de l’assise : largeur et profondeur de l’ordre de 45 cm. |  |
| Appareil compact, léger et très maniable |  |
| Compression facile pour un effort moins important, et nécessitant |  |
| Avec : flacon collecteur à usage unique |  |
| Avec dispositif anti-débordement et bouchon, tubulures d’aspiration rigides (6 et 13 mm), |  |
| 2 adaptateurs pour sonde d’aspiration, |  |
| 2 Sachets d’élimination des liquides |  |
| Vide max. 450 mm Hg Débit d'air libre, crête Peak 20L/min |  |
| Volume du flacon jetable 300mL |  |
| Réglage de course 100% ou 50% vacuum |  |
| **3.3** | **Automate compteur multiparamétrique (18 paramètres)** |  |
| Automate 18 paramètres pour analyse de la formule sanguine sur sang total |  |
| Marquage CE |  |
| Principaux paramètres : GR, PLT, GB, HB, HT, VGM, TCHM, CCHM, THT, VPM, IDP, IDR, Lymphocytes, Monocytes, Granulocytes |  |
| Cadence : 40 à 60 échantillons par heure |  |
| Volume de prélèvement de l’échantillon, 10microlitres +/- 20% ; |  |
| Identification de l’échantillon par numéro |  |
| Mémorisation des derniers résultats |  |
| Calibration automatique |  |
| Autotest et nettoyage automatique à la mise en route |  |
| Aiguille d’aspiration rincée automatiquement |  |
| Comptage effectué en double |  |
| Analyse sur tube ouvert |  |
| Alarme sur les valeurs hors limites |  |
| Clavier numérique |  |
| Alimentation 220 V, 50 Hz |  |
| Fourni avec : |  |
| Un onduleur autonomie 15 minutes ; |  |
| 10 rouleaux |  |
| Des réactifs pour 1000 numérations |  |
| Un Kit de calibration |  |
| 1 housse de protection. |  |
| **3.4** | **Centrifugeuse à hématocrite** |  |
| Capacité 24 tubes capillaires |  |
| Silencieuse avec sécurité électrique ne permettant pas la mise en marche lorsque le couvercle est ouvert |  |
| Vitesse 12000 t/mn avec variateur |  |
| Minuterie automatique 15 mn |  |
| Abaque de lecture directe sur le plateau |  |
| Frein intensif |  |
| Alimentation électrique : 220V/ 50 Hz |  |
| Livrée avec : |  |
| 1 rotor 24 tubes capillaires |  |
| 20 boites de 100 tubes capillaires pré calibrés, héparinés |  |
| 10 plaquettes de pâtes à sceller |  |
| Capacité 24 tubes capillaires |  |
| Silencieuse avec sécurité électrique ne permettant pas la mise en marche lorsque le couvercle est ouvert |  |
| **3.5** | **Concentrateur d'oxygène 5l/mn 2,5 à 3 bars** |  |
| Utilisation en anesthésie, réanimation, hospitalisation. |  |
| Marquage CE |  |
| Caractéristiques techniques |  |
| Norme satisfaite : EN ISO 8359 |  |
| Fonctionnement : +10 à +40 °C |  |
| Stockage : -20 à +70 °C |  |
| Alimentation électrique : 230 V AC, 50 Hz |  |
| Puissance et consommation électriques moyennes : 360 W ; 1,6 A |  |
| Niveau sonore : max. 40 db(A) |  |
| Performance (après 10 minutes de fonct., à +20 °C, 50 % d‘humidité relative et 1013 hpa) : |  |
| Indication de débit : 0,5 à 5,5 l/min |  |
| Alarmes en cas d‘erreur : visuelles et sonores |  |
| Débit d‘oxygène de 1 à 5 l/min ou 0,2 à 3 l/min comme |  |
| Moniteur de dosage ou débitmètre ; |  |
| Test automatique de l‘oxygène à la mise en marche de l‘appareil, |  |
| Alarmes visuelles et sonores selon la norme EN ISO 8359 |  |
| Humidificateur barboteur stérilisable, |  |
| Roulettes blocables. |  |
| **3.6** | **Spectrophotomètre UV visible + cuves adaptées** |  |
| Marquage CE |  |
| Gamme spectrale : de 190 à 1100 nm. |  |
| Double faisceau. |  |
| Bande passante inférieure à 8 nm. |  |
| Mesure en Abs, %T et concentration. |  |
| Clavier d’entrée des paramètres. |  |
| Affichage numérique des mesures avec lecture directe. |  |
| Passeur automatique 4 cuves. |  |
| Enregistreur papier |  |
| Alimentation en 220V/50Hz et cordon d’alimentation. |  |
| **3.7** | **Stérilisateur chaleur sèche 60 litres** |  |
| Stérilisateur de paillasse pour stérilisation centrale : |  |
| Marquage CE. |  |
| Double enveloppe en acier inoxydable 18/10 |  |
| Capacité de l’ordre de 6 litres |  |
| 1 étagère inox 18/10 |  |
| 1 porte toute largeur |  |
| Convection forcée (ventilée) |  |
| Régulation électronique 5 - 200°C |  |
| Temps de stérilisation réglable 0-60 min/0-6 heures, par minuteur |  |
| Système de sécurité surchauffe permettant le maintien à la température de consigne en cas de défaillance du circuit principal |  |
| Affichage de la température par affichage numérique. |  |
| Affichage de la consigne par bouton blocable |  |
| Voyants : de mise sous tension, chauffage en cours, sécurité surchauffe |  |
| Démarrage de la minuterie après obtention de la température de consigne. |  |
| Protection par fusible thermique. |  |
| Alimentation en 220V/50Hz et cordon d’alimentation d’au moins 2,50m de longueur |  |
| **3.8** | **Ventouse obstétricale électrique** |  |
| Ensemble compose de: |  |
| 1 générateur de vide avec double pompe |  |
| débit 22 l/ mn |  |
| dépression 700 mbars |  |
| vacuomètre de 0 à 1000 mbars |  |
| commande par interrupteur et par pédale |  |
| flacon récepteur 1 litre |  |
| flacon de sécurité 0,250 litre avec arrêt trop plein |  |
| Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz |  |
| Livrée avec 3 cupules de 30, 40 ,50 mm et poignée |  |
| **Garantie six (06) mois pour tous les items du Lot 3** | |  |

**2.4. TABLEAU DE COMPARAISON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Lot 4 : Équipements et Mobiliers médicaux**

| **NO** | **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DEMANDEES** | **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OFFERTES PAR LE SOUMISSIONNAIRE**  **(*A remplir ligne par ligne par le candidat*)** |
| --- | --- | --- |
| **4.1** | **Armoire à clapet** |  |
| Meuble métallique à 10 cases |  |
| Fermeture magnétique |  |
| Ouverture sur 180 degrés |  |
| Porte étiquettes |  |
| Dimensions approximatives l 45 X p 30 X h 190 cm |  |
| **4.2** | **Armoire métallique double battant** |  |
| Tôle acier 10/10. |  |
| 4 tablettes de rangement pour dossiers suspendus, à hauteur fixe. |  |
| Fermeture à crémone fermeture à clé |  |
| Fournie avec jeu de 2 clefs. |  |
| Piétements fixes à patins antibruit. |  |
| Dimensions : l 100 x p 40 x h 185 cm |  |
| **4.3** | **Banc métallique** |  |
| Banc métallique 2 à 3 mètres |  |
| **4.4** | **Bureau cadre** |  |
| Ossature tubulaire en acier peint |  |
| Tôle en acier 10/10 |  |
| Plateau en bois vernis d’épaisseur 30 mm, dimensions de l’ordre de L160 x l 80 x h 75 cm |  |
| Panneaux latéraux et panneau de fond en acier peint |  |
| Piètements fixes à patins anti-bruit |  |
| 1 caisson métallique ou bois incorporé |  |
| **4.5** | **Chaise roulante** |  |
| Pour le transport des malades en position assise |  |
| Equipée de 4 roues dont les grandes en arrière |  |
| Equipée de pose pied avant rabattable |  |
| Modèle pliable |  |
| **4.6** | **Chaise métallique** |  |
| Structure : acier |  |
| Assise : acier |  |
| Hauteur d'assise : 47 cm |  |
| Hauteur avec dossier : 84 cm |  |
| Profondeur : 45 cm |  |
| Largeur : 42 cm |  |
| Sans accoudoir |  |
| Poids maximum conseillé : 110 kg |  |
| **4.7** | **Chariot porte instruments** |  |
| Permet le transport du matériel et des instruments divers |  |
| Fabrication tout inox |  |
| 2 plateaux L800 x l600 mm chacun |  |
| 4 roues de diamètre 100 mm dont 2 avec frein |  |
| 4 pare- chocs annulaires |  |
| Hauteur totale environ 820 mm |  |
| **4.8** | **Fauteuil de bureau** |  |
| Siège de bureau Hauteur réglable, Pivotante |  |
| Rembourrage super épais (Jusqu'à 12 cm) pour une position assise tout en souplesse et en confort |  |
| Matériel : Rembourrage et accoudoirs en matière synthétique |  |
| Rembourrage de très belle qualité, densité assurée pour une durée de vie optimale |  |
| Assise, dossier et repose-tête rembourrés pour des positions confortables |  |
| Confort assuré grâce à une ergonomie optimale de l'assise et du dossier |  |
| Rembourrage renforcé du repose-tête (Nuque) |  |
| 5 roulettes doubles |  |
| Ressort pneumatique de sécurité ajustable en continu |  |
| Mécanisme de balance ajustable en continu en fonction du poids |  |
| Position de départ blocable |  |
| Montage aisé |  |
| Couleur : Noir/anthracite. |  |
| Caractéristiques Techniques : |  |
| Hauteur d'assise : 42 cm à 50 cm |  |
| Dimension de l'assise : 52 cm x 49 cm |  |
| Dimensions du dossier : environ 52 cm x 75 cm. |  |
| **4.10** | **Lit hospitalisation 0,80** |  |
| Tête et pieds de lit chromés avec panneaux laminés |  |
| Sommier en treillis métallique avec revêtement époxy |  |
| Relève buste réglable à crémaillère |  |
| Pieds sur patins |  |
| Dimensions 200 x 85 x 50(h) cm |  |
| **4.11** | **Matelas 0,80 avec alèse** |  |
| Matelas en mousse polyester de densité de l’ordre de 30 kg/m², épaisseur 15 cm |  |
| Avec housse tissu enduction PVC, déhoussable, lavable et résistante. |  |
| Dimensions : L 190 x l 90 cm. |  |
| Alèse en caoutchouc nature |  |
| **4.12** | **Paravent** |  |
| Armature métallique en acier, supportant un tissu opaque tendu, |  |
| Trois éléments reliés entre eux par des charnières |  |
| Piétinement stable |  |
| Longueur 60 cm \* 3 ; hauteur 200 cm |  |
| **4.13** | **Rayonnage métallique 6 étagères** |  |
| Etagère métalliques 6 rayons sans fond |  |
| Matériaux : Acier |  |
| Largeur (mm) :1000 |  |
| Profondeur (mm) :400 |  |
| Hauteur (mm) :2000 |  |
| **4.14** | **Table d'accouchement** |  |
| Table d'accouchement 3 parties |  |
| Acier émaillé renforcé |  |
| Table en 3 parties séparées comprenant 3 sections : |  |
| a) dossier articulé, réglable |  |
| b) assise position Trendelenburg |  |
| c) partie jambes escamotable sous l'assise avec évidement gynécologique |  |
| Matelas avec revêtement lavable et anti-feu |  |
| Livré avec accessoires : 2 reposes jambes anatomiques, 2 épaulières rembourrées, 2 poignées de maintien, rails latéraux, cuvette inox de 32 cm |  |
| Dimensions : 1800 x 550 x 800h mm |  |
| Dimensions : L 40 x l 40 x h 75 cm |  |
| **4.15** | **Table de bureau** |  |
| Couleur : Blanc |  |
| Matériau : Bois d'ingénierie |  |
| Forme : Rectangulaire |  |
| Nombre de tiroirs :2 |  |
| Couleur : Blanc |  |
| Matériau : aggloméré + FDM |  |
| Dimensions : 100 x 40 x 73 cm (L x l x H) |  |
| Avec 1 tiroir et 1 placard |  |
| Poignées en aluminium |  |
| **4.16** | **Table d'examen avec têtière** |  |
| Divan d'examen en 2 parties tout inox avec talonnières |  |
| Acier inoxydable |  |
| Très robuste, construction en tubes ronds de 30 x 1,5 mm |  |
| Relève buste relevable et réglable par système à crémaillères |  |
| Matelas anti-feu lavable 21/ 25 kg/m3, épaisseur 30 mm |  |
| Paire d'étriers talonnière en inox réglables en hauteur et largeur |  |
| Pieds avec patins caoutchouc |  |
| Capacité de poids supporté 150 / 180 kg |  |
| **4.17** | **Tabouret à hauteur réglable** |  |
| TABOURET TELESCOPIQUE A VERIN AVEC DOSSIER |  |
| Hauteur réglable de 56 à 86 cm |  |
| Assise confort 33 cm, épaisseur 5 cm |  |
| Dossier réglable, revêtement anti-feu noir |  |
| Cercle repose pieds ajustable |  |
| Piètement 5 branches polyamide sur roulettes |  |

**ANNEXE 3**

**LIEUX DE LIVRAISON ET RÉPARTITION PAR LOCALITÉ**

| **DÉSIGNATIONS** | **CSI TSERNAOUA** | **CSI MOUNWADATA** | **CSI KAOURA PROJET** | **CSI DOSSEY** | **CSI SABONGARI** | **CSI MASSALATA** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit de réanimation nouveau-né complet | 1 |  | 1 |  |  |  | **2** |
| Abaisse langue bois (boite de 50) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **6** |
| Alèse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **60** |
| Anse de platine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | **6** |
| Appareil de biochimie | 1 | 1 |  |  |  |  | **2** |
| Armoire à clapet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **6** |
| Armoire métallique double battant | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | **21** |
| Aspirateur mécanique |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| Automate compteur multiparamétrique (18 paramètres) |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| Balance Pèse bébé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **6** |
| Balance pèse-personne avec toise | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | **15** |
| Banc métallique | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **18** |
| Bassin de lit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **12** |
| Blouse blanche |  |  |  |  | 20 |  | **20** |
| Blouse rose |  |  |  |  | 5 |  | **5** |
| Boîte à pansements |  |  | 3 |  |  | 3 | **6** |
| Boîte d'accouchement complète | 5 |  | 4 |  |  | 3 | **12** |
| Boite de petite chirurgie | 5 |  |  |  |  |  | **5** |
| Botte (paire) |  |  |  |  | 5 |  | **5** |
| Brouette |  |  |  |  | 3 | 2 | **5** |
| Bureau cadre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **12** |
| Centrifugeuse à hématocrite | 1 |  |  |  |  |  | **1** |
| Chaise roulante | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | **7** |
| Chaise métallique | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | **45** |
| Chariot porte instruments | 1 | 3 | 2 |  | 2 |  | **8** |
| Chronos 2 trous |  |  | 5 |  |  |  | **5** |
| Combinaison |  |  |  |  | 5 |  | **5** |
| Concentrateur d'oxygène 5l/mn 2,5 à 3 bars | 1 | 1 | 1 |  |  |  | **3** |
| Dispositifs de lavage de mains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | **5** |
| Fauteuil de bureau | 2 |  |  |  |  |  | **2** |
| Fichier CPN, PF et CN | 1 |  |  |  | 3 |  | **4** |
| Fil de ligature et de suture assortis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **24** |
| Gant de ménage (paire) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | **5** |
| Gants d'examen vinyle taille 8/9 (boite de 100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | **6** |
| Haricot inox 500 ml |  |  | 10 |  |  |  | **10** |
| Lampe scialytique sur pied |  |  | 2 |  |  |  | **2** |
| Lit hospitalisation 0,80 | 5 |  |  | 6 |  |  | **11** |
| Masque chirurgicaux de protection (P50) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | **30** |
| Matelas 0,80 avec alèse | 3 | 10 |  | 6 |  |  | **19** |
| Nébuliseur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | **6** |
| Otoscope | 1 |  |  |  | 2 |  | **3** |
| Paravent | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | **9** |
| Pied à perfusion + panier | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | **16** |
| Poubelle sceau à pédale 20 litres |  |  |  |  | 10 |  | **10** |
| Rayonnage métallique 6 étagères |  |  |  |  |  | 1 | **1** |
| Saturomètre | 1 |  |  |  |  |  | **1** |
| Séringue AMUI |  |  | 1 |  |  |  | **1** |
| Spectrophotomètre UV visible + cuves adaptées |  | 1 |  |  |  |  | **1** |
| Stérilisateur chaleur sèche 60 litres | 1 |  |  |  |  |  | **1** |
| Stéthoscope adulte | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | **12** |
| Stéthoscope Enfant | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | **12** |
| Stéthoscope obstétrical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | **5** |
| Table d'accouchement |  | 1 | 2 | 2 |  |  | **5** |
| Table de bureau | 2 | 2 | 1 |  | 5 |  | **10** |
| Table d'examen avec têtière | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | **10** |
| Tabouret à hauteur réglable |  | 4 |  |  |  |  | **4** |
| Tensiomètre manuel |  | 5 |  |  |  |  | **5** |
| Thermomètre électronique |  | 10 | 3 | 20 | 7 |  | **40** |
| Toise F E |  |  |  | 1 |  | 2 | **3** |
| Ventouse électrique | 1 |  | 1 |  |  |  | **2** |
| Ventouse manuelle |  |  | 1 |  |  |  | **1** |

**ANNEXE 4**

**FORMULAIRE DE CERTIFICATION D’ENTREPRISE PUBLIQUE**

**(*A remplir obligatoirement par le soumissionnaire*)**

Les Entreprises publiques ne sont pas admissibles pour obtenir des marchés financés par le MCC. Par conséquent, les Entreprises publiques (i) ne peuvent pas être des parties à un quelconque contrat financé par le MCC pour la fourniture de biens, de travaux ou de services par le biais d’un processus concurrentiel d’adjudication, d’un appel d’offres limité, d’un contrat de gré à gré ou de sélection d’une source unique ; et (ii) ne peuvent pas être pré-qualifiées ou présélectionnées pour un quelconque contrat financé par le MCC et devant être octroyé par l’une de ces méthodes.

Cette interdiction ne s’applique pas aux Travaux en régie effectués par des entités appartenant au gouvernement du pays du Maître de l’ouvrage ou aux établissements d’enseignement et centres de recherches du secteur public ainsi qu’aux entités statistiques ou cartographiques, ou aux autres entités techniques, du secteur public qui n’ont pas été formées principalement dans un but commercial, ou pour lesquels une exception est accordée par le MCC conformément à la Partie 7 des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de le MCC. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette politique sur la page des Directives relatives à la passation des marchés du Compact sur le site Internet du MCC ([www.mcc.gov](http://www.mcc.gov)). Dans le cadre de la vérification de l’admissibilité pour ce marché, veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin d‘indiquer le statut de votre entité.

Aux fins de ce formulaire, le terme « Gouvernement » désigne un ou plusieurs gouvernements, y compris toute agence, administration, subdivision ou autre service de l’État à un niveau quelconque dans un pays ou une région.

**CERTIFICATION**

Dénomination sociale du Soumissionnaire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dénomination sociale du Soumissionnaire dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse du siège social ou de l’établissement principal du Soumissionnaire :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nom complet de trois (3) dirigeants du Soumissionnaire (pour tout Soumissionnaire qui est une entité) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant ; indiquez si le Soumissionnaire n’a pas d’entité-mère) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dénomination sociale de l’entité-mère ou des entités-mères du dans la langue et l’écriture du Pays de constitution (si elle est différente de ce qui est indiqué ci-dessus) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse(s) du siège social ou de l’établissement principal de l’entité-mère ou des entités-mères du Soumissionnaire (le cas échéant) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Un État détient-il une majorité ou une participation de contrôle (que ce soit sur la base de la valeur ou des droits de vote) dans votre capital ou une autre participation lui procurant des droits de propriété (que ce soit directement ou indirectement, et que ce soit par le biais de fiduciaires, d’agents ou d’autres moyens) ?

Oui Non

2) Si votre réponse à la question 1 était oui, quel type d’entité contrôlé par le gouvernement êtes-vous :

1. Établissement d’enseignement Oui Non
2. Centre de recherche Oui Non
3. Entité statistique Oui Non
4. Entité cartographique Oui Non
5. Autre entité technique n’étant pas constituée essentiellement à des fins commerciales Oui Non

3) Quelle que soit votre réponse à la question 1, veuillez répondre à la question suivante :

1. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?

Oui Non

Si oui, décrivez : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Un gouvernement vous a-t-il accordé des droits ou privilèges juridiques ou économiques spéciaux ou exclusifs pouvant affecter la compétitivité de vos biens, travaux ou services, ou influencer par ailleurs vos décisions commerciales ? Oui Non

Si oui, décrivez : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Un gouvernement peut-il imposer ou ordonner l’une des actions suivantes à votre égard :
2. Toute réorganisation, fusion ou dissolution de votre entité, ou la formation ou l’acquisition de toute filiale ou autre affiliée par votre entité ? Oui Non
3. la vente, la location, l’hypothèque, le nantissement ou la cession par ailleurs de vos principaux actifs, tangibles ou intangibles, que ce soit ou non dans le cadre habituel des affaires ? Oui Non
4. L’interruption, la réinstallation ou l’altération substantielle de la production, de l’exploitation ou d’autres activités importantes de vos affaires ? Oui Non
5. Votre exécution, résiliation ou non-exécution de contrats importants ?

Oui Non

1. La nomination ou le congédiement de vos managers, directeurs, cadres supérieurs ou autres dirigeants, ou la participation par ailleurs à la direction ou au contrôle de vos affaires ? Oui Non

4) Avez-vous jamais appartenu à l’État ou été contrôlé par l’État ? Oui Non

5) Si votre réponse à la question 4 était oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à l’État ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Quand votre entité a-t-elle été privatisée ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Recevez-vous des subventions ou paiements (y compris toute forme de crédit à titre de subvention) ou toute autre forme d’assistance (financière ou autre) d’un gouvernement ?

Oui Non

Si oui, décrivez : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Même s’il ne détient pas la majorité du capital de votre entité ou ne la contrôle pas, un gouvernement continue-t-il à détenir une participation ou un pouvoir de prise de décisions dans votre entité ou dans vos affaires ?

Oui Non

Si oui, décrivez : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Payez-vous de l’argent à un État en dehors d’impôts ou de taxes dans le cadre ordinaire de vos affaires à des niveaux et pourcentages équivalents à d’autres entreprises n’appartenant pas à l’État dans votre pays qui sont engagées dans le même secteur d’activité ? Oui Non

Si oui, décrivez : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Les participants doivent noter les points suivants :

1. Avant d’annoncer le nom du consultant ou du soumissionnaire gagnant, ou toute liste de Soumissionnaires pré-qualifiés ou présélectionnés pour ce marché, l’entité MCA discutera de l’admissibilité de ce(s) consultant(s) ou de ce(s) Soumissionnaire(s) avec le MCC. Le MCC entretiendra une base de données (en interne, par le biais de services d’abonnement ou des deux façons) des Entreprises publiques connues, et chaque soumissionnaire ou consultant gagnant ou pré-qualifié/présélectionné concerné par la présente disposition sera comparé à la base de données et fera l’objet de recherches complémentaires selon ce que le MCC pourra juger nécessaire au vu des circonstances.
2. Toute déclaration inexacte par une entité soumettant une Offre pour ce marché pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC et de toutes autres politiques ou directives applicables du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la détection et l’élimination des fraudes et de la corruption dans les activités du MCC.
3. Toute entité qui aura été jugée par le MCC comme s’étant constituée toute seule, comme ayant sous-traité une partie quelconque de son contrat financé par le MCC ou comme s’étant associée par ailleurs avec une autre entité dans le but, ou en ayant l’effet potentiel ou réel, d’éviter ou de contourner par ailleurs les dispositions des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC pourra être considérée par ailleurs comme une Entreprise publique à toutes fins utiles en liaison avec ces Directives.
4. Toute accusation digne de foi selon laquelle une entité soumettant une Offre en réponse à cet appel d’offres serait une Entreprise publique n’étant pas autorisée à soumettre une offre conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC fera l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure de contestation des Soumissionnaires conformément à ces Directives et portée à l’attention de l’instance de recours pour la contestation des Soumissionnaires de l’Entité MCA.

Je certifie par les présentes que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes à tous égards, et je comprends que toute fausse déclaration, déclaration erronée substantielle ou non-communication d’informations demandées dans le présent certificat pourra être considérée comme une « pratique frauduleuse » aux fins des Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC et d’autres politiques ou directives applicables du MCC, y compris la Politique du MCC sur la prévention, la détection et l’élimination des fraudes et de la corruption dans les activités du MCC.

Mane

Signature autorisée : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANNEXE 5**

**MODELE DE BON DE COMMANDE**

**REPUBLIQUE DU NIGER**

|  |
| --- |
|  |
| **MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER**  **(MCA-NIGER)** |

**BON DE COMMANDE**

**N° IR/IPD/3/G.0 /21**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BON DE COMMANDE** | | **Date :** | | | | |
| Bénéficiaire : **MCA-Niger**  *Boulevard Mali Béro, Face Lycée Bosso, Commune I BP 738 Niamey-* | | **Fourniture et installation des consommables, matériels et équipements médicaux destinés aux Centres de santé du projet PGES Konni – Lot(s) N°……. (***intitulé du/de(s) lot(s)***)** | | | | |
| **Fournisseur/Prestataire de service :** | | | | | | |
| Adresse : | | | Tél : | | | N° RCCM:  NIF: |
| **COMMANDE** | | | | | | |
| **Item** | **Description** | | **UM** | **Quantité** | **Prix unitaire HT (en FCFA)** | **Prix total HT**  **(en FCFA)** |
| 1.1 |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 2.1 |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 3.1 |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 4.1 |  | |  |  |  |  |
| ……. |  | |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL HORS TVA** | | | | | |  |

**CONDITIONS PARTICULIÈRES DU BON DE COMMANDE**

* Le numéro d’immatriculation à la TVA et le nom du titulaire du compte, le numéro de compte (IBAN), le nom de la banque, la succursale de la banque et le code SWIFT doivent figurer dans la facture. La (les) facture (s) DOIT (DOIVENT) être présentée (s) ou envoyée(s) par courrier à l'adresse suivante :

Comptable de MCA Niger

A l’attention de : ***GFA CONSULTING GROUP and CHARLES KENDALL & PARTNERS – Fiscal Agent - MCA-Niger***

***Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso,***

***4ème Etage,***

***Niamey-Niger***

* CG 2. Point focal du Prestataire : [*Nom, prénoms et titre*]
* CG 6. Lieu et délai de livraison : Tous les équipements médicaux seront livrés à Konni suivant le tableau de répartition en **Annexe**, dans un délai de **soixante (60) Jours calendaires à compter de la réception, par le fournisseur, du Bon de Commande signé par les deux parties.**
* CG 7. Garantie pour le lot 3 : La période de garantie sera de six (6) mois après la réception provisoire de tous les équipements.
* CG 8. Prix, facture et conditions de paiements : ……………………….

Le Paiement se fera comme suit :

* **Lots 1, 2 et 4 :** 100% dans un délai maximal de 30 jours calendaires après livraison totale des fournitures et acceptation de la facture par MCA-Niger
* **Lot 3** : 95% dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception provisoire de la totalité des fournitures et acceptation de la facture par MCA-Niger. 5% dans les 30 jours suivant la réception définitive . Toutefois, le titulaire du marché peut, après la réception provisoire, émettre une garantie bancaire de 5% du montant en remplacement de la retenue de garantie pour couvrir la période de garantie
* CG 10. Validité du Bon de commande : Quarante-cinq (45) jours après l’expiration du délai de garantie.

Le présent bon de commande est autorisé par le MCA-Niger pour un montant total hors TVA de : ………………………………………………….

Les Conditions Particulières, les spécifications techniques, les photos, brochures ainsi que les Conditions Générales et les Annexes font partie intégrante du Bon de Commande

**Au nom de MCA-Niger Au nom de l’Entreprise**

**MAMANE M. Annou Nom :**

**Directeur Général *Titre :***

**CONDITIONS GÉNÉRALES DE BONS DE COMMANDE (BC) MCA – NIGER**

1. **Généralités**

Les présentes Conditions générales (CG) s’appliquent à tous les achats de biens et services pour une valeur inférieure ou égale à 200.000$. En signant le Bon de commande (BC), le prestataire atteste avoir lu et approuvé les présentes CG sans aucune réserve. En cas de conflit entre les dispositions particulières portées sur le BC et celles des présentes CG, les dispositions particulières suscitées prévalent.

1. **Correspondances et point focal**

Le prestataire doit désigner un point focal qui assurera l’interface avec le MCA-Niger jusqu’à l’expiration des engagements du prestataire. Par ailleurs, toutes les correspondances relatives à la commande concernée doivent porter les références du BC.

1. **Exécution**

Pour certaines livraisons, MCA-Niger peut à sa seule discrétion solliciter une expertise extérieure afin de s’assurer de la conformité du matériel livré aux spécificités de la commande.

1. **Sous-traitants**

Le recours à la sous-traitance est interdit, sauf accord écrit préalable de MCA-Niger. Le prestataire doit imposer aux sous-traitants toutes les obligations qu’il a lui-même contractées à l’égard de MCA-Niger et s’assurer que lesdites obligations soient respectées.

**5. Expédition**

**5.1**. Le prestataire doit livrer selon les moyens et au lieu de livraison indiqué sur le BC.

**5.2.** Le prestataire est tenu de fournir à MCA-Niger suffisamment longtemps avant la livraison toutes les informations, telles que fiches de sécurité, fiches techniques, mode d’emploi, etc. le fournisseur doit mettre à la disposition de MCA-Niger, en temps voulu, de sa propre initiative et sans facturation, toutes les informations dont MCA-Niger a besoin pour mettre en place, exploiter, maintenir en état ou réparer l’objet de la livraison, y compris les dessins et tout autre document.

**5.3** S’il est fait appel à des sous-traitants, ceux-ci doivent indiquer le prestataire comme leur donneur d’ordre dans toute correspondance.

**6. Date de livraison, retard de livraison**

**6.1** La date de livraison contractuelle est contraignante et s’entend pour une réception au lieu de livraison et de la prestation convenue. Le prestataire est tenu d’informer MCA-Niger immédiatement par écrit de toute circonstance survenant ou prévisible entraînant l’impossibilité de respecter la date de livraison.

**6.2** En cas de retard de livraison, MCA-Niger est en droit d’appliquer sur le paiement du prestataire une pénalité de 0,5 à 1% du montant de la commande par semaine, et au maximum 10 % du montant du contrat. MCA-Niger peut à sa seule discrétion annuler le BC en question à tout moment, avant le maximum de la pénalité.

**7. Preuves de livraison, réception et garantie**

Les documents de livraison valides sont ceux signés par les deux parties à travers leurs points focaux.

Une retenue de garantie de 5% peut être prélevée au paiement final selon la nature de la commande. Le prestataire peut la remplacer par une caution bancaire remplissant les exigences prescrites par le MCA-Niger ; il est bien entendu que le MCA-Niger se réserve le droit de refuser le remplacement d’une garantie par une caution bancaire, sans avoir à motiver ce refus.

**8. Prix, factures et conditions de paiement**

Les prix, modalités de facturation et conditions de paiement sont précisés dans le BC concerné.

**9. Impôts**

Sauf si expressément exempté conformément au Compact, le Prestataire (y compris ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif sont soumis à certains Impôts (comme prévu au Compact) en vertu de la législation fiscale (actuelle ou future). Le Prestataire (y compris ses associés, le cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif doivent payer ces Impôts. Dans le cas où des Impôts sont imposés au Prestataire, à ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif, le Prix du Contrat ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels Impôts. Le MCA Niger n’est en aucun cas, responsable du paiement ou de la compensation des impôts à un Prestataire, ses associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif.

**10. Validité du Bon de Commande** :

**10.1. Fournitures et Biens/travaux avec garantie :**

Quarante-cinq (45) jours après l’expiration du délai de garantie

**10.2. Fournitures et Biens sans garantie :**

Jusqu’à la fin du troisième (3ème) mois suivant la livraison totale des fournitures et acceptation de la facture par MCA-Niger

**11. Droits légaux découlant d’un défaut**

**11.1** Le prestataire garantie MCA-Niger contre tous vices cachés liés aux biens livrés. Sauf convention contraire, le bien doit être conforme aux règles de l’art et répondre aux exigences légales et réglementaires applicables. L’approbation d’un bien lors de la réception n’exonère pas le prestataire de son obligation de garantir les vices cachés liés au bien en question.

**11.2** Si la livraison présente des défauts, MCA-Niger est fondé à exiger son remplacement pur et simple, ou alors la résiliation du BC et le remboursement des sommes perçues par le prestataire, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent en découler.

**12. Assurances**

**12.1** Le prestataire doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile conforme aux standards de la branche, offrant une garantie minimale équivalente au montant du BC en question et valide pour la durée de la relation contractuelle, y compris la période de garantie, et en apporter la preuve sur demande de MCA-Niger.

**13. Accès au site de livraison**

Pour l’accès au site de livraison, le prestataire doit suivre les instructions du personnel de MCA-Niger, compétent en la matière.

**14. Confidentialité**

Sauf avec le consentement écrit préalable du MCA-Niger, ou conformément aux exigences de la Législation applicable, le prestataire et son Personnel ne doivent pas (et doivent faire en sorte que les Sous-consultants et leur Personnel s’abstienne) à un moment quelconque de communiquer à toute personne ou entité des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l’exécution du BC concerné.

Le Consultant et son Personnel ne doivent pas (et doivent faire en sorte que les Sous-consultants et leur Personnel s’abstiennent de), sans le consentement écrit préalable du MCA-Niger, utiliser tout document ou information en rapport avec le BC concerné, sauf aux fins de son exécution.

Le prestataire est tenu de respecter la confidentialité des informations, connaissances et documents qu’il a obtenus et de ne pas les rendre accessibles à des tiers et de les utiliser exclusivement aux fins de la commande concernée.

**15. Interdiction de cession**

Sauf convention écrite contraire, toute cession de BC est interdite.

**16. Juridiction compétente et droit applicable**

**16.1.** Les présentes sont soumises au textes et lois en vigueur sur le territoire Nigérien

Tout différend né de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera réglé à l’amiable.

En cas de non conciliation, le litige sera réglé exclusivement par voie d’arbitrage et sera de ce fait soumis par la partie la plus diligente au Centre de Médiation et d'Arbitrage de Niamey (CMAN) en accord avec les dispositions suivantes :

**16.2.** Règles de procédure. Exception faite de ce qui est précisé aux présentes, les procédures arbitrales sont menées conformément aux règles de procédure d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat.

**16.3**. Sélection des arbitres. Chaque litige soumis à arbitrage par une Partie sera entendu par un arbitre unique. Les parties nomment un arbitre unique pour être confirmé par le Centre. A défaut d’accord sur l’identité de cet arbitre unique dans les quinze (15) jours à compter de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre Partie, ou dans tout autre délai accordé par le Centre, l’arbitre unique est nommé par le Centre.

**16.4**. Arbitres remplaçants. Si pour une quelconque raison l’arbitre n’est pas en mesure de remplir sa fonction, un remplaçant est nommé conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat.

**16.5.** Qualification des arbitres. L’arbitre unique doit être un expert en droit ou technique internationalement et/ou nationalement reconnu avec une vaste expérience en lien avec la question en litige.

**16.6.** Coûts. En cas de survenance d’un litige, l’allocation des coûts associés aux efforts de règlement avant arbitrage ou en lien avec l’arbitrage est déterminé conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat.

**16.7**. Divers. Dans toute procédure d’arbitrage en vertu du présent Contrat :

(i) les procédures se tiennent, sauf accord des Parties, en français, et

(ii) le français est la langue officielle à tous égards.

**16.8.** Décision arbitrale. Les parties conviennent que, la décision de l’arbitre unique lie les parties conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Niamey (CMAN) en vigueur à la date du présent Contrat.

**16.9. Droit d'observation du MCC.**

Le MCC a le droit d’assister en tant qu’observateur à toute procédure d'arbitrage relative au présent Contrat, à sa seule discrétion, mais pas l'obligation de participer à une procédure d'arbitrage quelconque. Que le MCC soit ou non observateur à tout arbitrage relatif au présent Contrat, les Parties doivent fournir au MCC des transcriptions écrites en anglais de toute procédure ou audience d'arbitrage et une copie de la sentence motivée dans les dix (10) jours suivant a) chaque procédure ou audience ou b) la date à laquelle une telle sentence est rendue. Le MCC peut faire valoir ses droits en vertu du présent Contrat dans le cadre d'un arbitrage mené conformément à la présente disposition ou en intentant une action devant tout tribunal compétent. L'acceptation par le MCC du droit d’assister en tant qu’observateur à l'arbitrage ne constitue pas un consentement à la compétence des tribunaux ou de tout autre organe d'une juridiction ou à la compétence d'un groupe spécial d'arbitrage.

**17. Exigences relatives à la lutte contre la fraude et la corruption**

Le MCC exige que MCA-Niger et tous les autres bénéficiaires du financement du MCC, y compris les soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, Sous-consultants et Consultants dans le cadre de contrats financés par le MCC, observent les règles les plus rigoureuses en matière d'éthique lors de la passation et de l'exécution de ces contrats.

La Politique en matière de prévention et de détection de la fraude et de la corruption, et de lutte contre ces pratiques dans les opérations du MCC (Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) du MCC ») s’applique à tous les contrats et procédures de demande de propositions impliquant un Financement MCC. Ladite Politique est disponible sur le site web du MCC. La Politique AFC du MCC exige que les sociétés et organismes bénéficiant de fonds du MCC reconnaissent avoir connaissance de la Politique AFC du MCC et certifient au MCA-Niger avoir des engagements et procédures acceptables en place pour faire face aux risques de fraude et corruption.

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf;

<http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/>

**18.** **Restrictions relatives à l’utilisation ou au Traitement des fonds octroyés en vertu du Financement de la MCC**

L’utilisation et le traitement des fonds du MCC en rapport avec le présent BC ne violent pas et ne pourront violer aucune des restrictions ou exigences spécifiées dans le Compact ni aucun autre accord approprié ou Lettre de mise en œuvre, ou loi applicable ou politique du gouvernement des États-Unis. Aucun Financement du MCC ne pourra être utilisé à des fins militaires, pour une quelconque activité susceptible d’entraîner une perte significative d’emplois aux États-Unis ou une délocalisation substantielle d’activités industrielles à l’extérieur des États-Unis, pour soutenir une quelconque activité susceptible d’entraîner une situation de danger au niveau de l’environnement, de la santé ou de la sécurité, ou pour financer des avortements ou stérilisation forcée comme méthode de planification familiale. Le Financement du MCC ne sera pas assujetti au paiement ou à l’imposition de Taxes/d’Impôts, tel que prévu dans le Compact.

**19. Dispositions diverses**

Le Fournisseur s’engage à se conformer aux exigences de MCA-Niger en matière de :

* Rapports et informations : accès aux rapports et informations, facilitation des audits et examens ;
* Conformité avec les lois contre la corruption et contre le blanchiment de fonds et le financement des activités terroristes et autres restrictions ;
* Conflit d’intérêts.

**ANNEXES AU BON DE COMMANDE**

* Photos et spécifications techniques des fournitures proposées
* Originale ou une copie légalisée de l’attestation de Régularité Fiscale (ARF) à jour
* Coordonnées Bancaires (RIB)
* Lieux de livraison et répartition par localité